Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 мая 2026 года № 60
О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 января 2022 года № ҚР ДСМ-1
«Об утверждении Стандарта организации оказания травматологической и ортопедической помощи в Республике Казахстан»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 января 2022 года № ҚР ДСМ-1 «Об утверждении Стандарта организации оказания травматологической и ортопедической помощи в Республике Казахстан» (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под номером № 26488) следующее изменение:

Стандарт организации оказания травматологической и ортопедической помощи в Республике Казахстан (далее - Стандарт), утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан предоставление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Установить, что подпункт 10) пункта 4 Стандарта действует с 12 июля 2026 года в следующей редакции:

«10) единый регистр эндопротезирования крупных суставов Министерства здравоохранения Республики Казахстан — цифровая система, предназначенная для учета, хранения, систематизации и анализа данных, связанных с проведением операций по эндопротезированию, а также сведений о пациентах, медицинских организациях, типах и характеристиках, установленных эндопротезов, осложнениях после оперативного вмешательства;».

| Министр здравоохранения Республики Казахстан | А. Альназарова |
| --- | --- |

Приложение к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 26 мая 2026 года № 60

Приложение к приказу

исполняющего обязанности

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 6 января 2022 года № ҚР ДСМ-1

Стандарт организации оказания травматологической и ортопедической помощи в Республике Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Стандарт организации оказания травматологической и ортопедической помощи в Республике Казахстан (далее - Стандарт) разработан в соответствии с подпунктом 32) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и устанавливает требования и правила к процессам организации оказания травматологической и ортопедической помощи пациентам с травмами, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и заболеваниями костно-мышечной системы (далее - КМС) в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях.

Травматологическая и ортопедическая помощь оказывается организациями здравоохранения, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

2. Рекомендуемая штатная численность организаций здравоохранения, оказывающих травматологическую и ортопедическую помощь, устанавливается согласно приложению 1 к настоящему Стандарту.

3. Оснащение организаций здравоохранения, оказывающих травматологическую и ортопедическую помощь, медицинскими изделиями осуществляется с учетом рекомендуемого оснащения согласно приложению 2 к настоящему Стандарту.

4. Термины и определения, используемые в настоящем Стандарте:

1) профильный специалист - медицинский работник с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат в области здравоохранения;

2) медицинские организации первого уровня регионализации - врачебные амбулатории, кабинеты травматолога и ортопеда, травматологические пункты, районные больницы без травматологических отделений;

3) медицинские организации второго уровня регионализации - многопрофильные межрайонные больницы, городские больницы, имеющие в составе травматологические отделения;

4) портал Бюро госпитализации (далее - Портал) - единая система электронной регистрации, учета, обработки и хранения направлений пациентов на плановую госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП);

5) высокотехнологичная медицинская помощь (далее - ВТМП) - часть специализированной медицинской помощи, оказываемой профильными специалистами при заболеваниях, требующих применения инновационных и (или) уникальных методов диагностики и лечения с научно доказанной эффективностью и безопасностью и технологий, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники;

6) плановая медицинская помощь - медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, а также при проведении профилактических мероприятий;

7) комиссия ВТМП - комиссия, созданная руководителем местного органа государственного управления здравоохранением области, городов республиканского значения и столицы из профильных специалистов для решения вопроса направления пациента в организацию здравоохранения, предоставляющую ВТМП;

8) неотложная медицинская помощь - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента;

9) клинический протокол (далее - КП) - научно доказанные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению, медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи при определенном заболевании или состоянии пациента;

10) единый регистр эндопротезирования крупных суставов Министерства здравоохранения Республики Казахстан — информационная система, предназначенная для учета, хранения, систематизации и анализа данных, связанных с проведением операций по эндопротезированию, а также сведений о пациентах, медицинских организациях, типах и характеристиках, установленных эндопротезов, осложнениях после оперативного вмешательства;

11) медицинская реабилитация - комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение, частичное или полное восстановление нарушенных и (или) утраченных функций организма пациента;

12) регионализация - распределение медицинских организаций по уровням возможности оказания травматологической помощи с учетом распределения кадровых и материально-технических ресурсов, степени риска оказания травматологического вмешательства, а также объемов потребления медицинской помощи населением;

13) региональный травматологический центр (далее - РТЦ) - подразделение в составе медицинской организации, которое оказывает специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, оснащен новейшим технологическим, медицинским оборудованием и обеспечен высококвалифицированными специалистами;

14) пациент - физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем медицинских услуг независимо от наличия или отсутствия у него заболевания или состояния, требующего оказания медицинской помощи;

15) ННЦТО - Республиканское государственное предприятиее на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.» Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

16) медицинские организации третьего уровня регионализации - многопрофильные областные больницы, многопрофильные городские больницы, больницы городов республиканского значения, столицы, научные организации в области здравоохранения по профилю;

17) экстренная медицинская помощь - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью и (или) устранения угрозы жизни;

18) выписной эпикриз - при выписке пациента из стационара, оформляется выписной эпикриз, где указываются заключительный клинический диагноз, срок пребывания (в том числе кратко резюмируются данные о состоянии пациента при поступлении и выписке), проведенные лечебные мероприятия и их эффективность, рекомендации по дальнейшей тактике ведения пациента и рекомендуемому режиму;

19) эндопротезирование — замена поврежденного сустава в результате различных заболеваний или травм на искусственный сустав.

Глава 2. Структура организаций, оказывающих травматологическую и ортопедическую помощь

5. Уровни оказания помощи:

1) Первый уровень - врачебные амбулатории, кабинеты травматолога и ортопеда, травматологические пункты, районные больницы без травматологических отделений.

2) Второй уровень - многопрофильные межрайонные больницы, городские больницы, имеющие в составе травматологические отделения.

3) Третий уровень - многопрофильные областные больницы, многопрофильные городские больницы, больницы городов республиканского значения, столицы, научные организации в области здравоохранения по профилю.

Глава 3. Основные задачи и направления деятельности медицинских организаций, оказывающих травматологическую и ортопедическую помощь

6. Основными задачами медицинских организаций, региональных травматологических центров, оказывающих травматологическую и ортопедическую помощь населению, являются:

1) участие в мероприятиях по профилактике травматизма совместно с медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (далее - ПМСП), местными представительными и исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, предприятиями (работодателями) и иными не правительственными и некоммерческими организациями;

2) ранняя диагностика травм и заболеваний КМС с применением современных методов диагностики;

3) лечение больных с травмами и заболеваниями КМС в соответствии с КП;

4) организация и проведение восстановительного лечения и медицинской реабилитации;

5) разработка и внедрение ВТМП пациентам с травмами и заболеваниями КМС, внедрение, применение доказанных и передовых технологий, расширение спектра оказания специализированной помощи и медицинской помощи с применением высоких технологий;

6) повышение квалификации профильных специалистов;

7) анализ и организационно-методическая поддержка региона, закрепленного за региональным травматологическим центром.

7. Основными направлениями деятельности профильных медицинских организаций является оказание экстренной, неотложной и плановой травматологической и ортопедической помощи населению Республики Казахстан.

Глава 4. Порядок организации оказания травматологической и ортопедической помощи населению Республики Казахстан

8. Травматологическая и ортопедическая помощь в Республике Казахстан оказывается в рамках ГОБМП в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» и в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года № 421 «Об утверждении перечня медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» а также на платной основе в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под номером № 21559).

9. Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах пациентам с травмами и заболеваниями КМС осуществляется организациями, оказывающими специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях.

10. Оказание специализированной медицинской помощи и ВТМП в плановой форме пациентам с последствиями травм и заболеваниями КМС осуществляется в медицинской организации, имеющей в своем составе хирургическое и (или), ортопедическое, и (или) травматологическое отделение или койки травматологического профиля через Портал по уровням регионализации:

первый уровень - районные больницы;

второй уровень - многопрофильные межрайонные больницы, городские больницы, имеющие в составе травматологические отделения;

третий уровень - региональные травматологические центры, многопрофильные областные больницы, многопрофильные городские больницы, научная организация в области здравоохранения.

11. Оказание травматологической и ортопедической медицинской помощи включает в себя:

1) в амбулаторных условиях:

консультативно-диагностическую помощь с целью определения состояния пациента и установления диагноза;

лечебную помощь;

отбор и направление на госпитализацию для предоставления медицинской помощи в стационарных условиях;

2) в стационарозамещающих условиях:

специализированную медицинскую помощь в соответствии с диагнозом и КП;

3) в стационарных условиях:

специализированную медицинскую помощь, в том числе ВТМП в соответствии с диагнозом и КП;

проведение назначенного лечения;

ежедневный осмотр врачом, коррекция лечения;

осмотр, консультация заведующим отделением;

проведение консультаций специалистов по медицинским показаниям;

оформление медицинской документации в соответствии с формами учетной документации в области здравоохранения, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579) (далее - приказ № ҚР ДСМ-175/2020);

выписка пациента с оформлением медицинской документации и выдачей больному выписки из медицинской карты стационарного пациента в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года №ҚР ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта организации оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 27218) (далее - приказ № ҚР ДСМ-27);

4) вне медицинской организации: медицинскую помощь в экстренной форме по месту вызова бригады скорой медицинской помощи (далее - СМП), на санитарном автотранспорте и медицинской авиации при транспортировке, согласно приказу Министра здравоохранения Республики, Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21713), а также в медицинских поездах, передвижных (полевых) медицинских комплексах, полевых госпиталях, трассовых медико-спасательных пунктах и при оказании дистанционных медицинских услуг, согласно приказу Министра по чрезвычайным ситуациям РК № 60 от 20 февраля 2024 года «Об утверждении Методики определения мест по размещению и передислокации трассовых медико-спасательных пунктов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 34019), и согласно приказу Министра здравоохранения РК № 139 от 31 июля 2023 года «Об утверждении порядка, видов и объёма медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33217).

12. При плановой госпитализации пациент предоставляет документ удостоверяющий личность, результаты клинико-диагностических исследований, направление на госпитализацию с данными о пациенте, с установленной датой плановой госпитализации.

Направляющая медицинская организация проводит клинико-диагностические исследования согласно приказу № ҚР ДСМ-27, а также при необходимости дополнительные исследования согласно КП диагностики и лечения.

В приемном покое оформляется медицинская карта стационарного пациента по форме № 001/у, утвержденной Приказом № ҚР ДСМ- 175/2020 (далее - медицинская карта).

Глава 5. Порядок оказания медицинской помощи населению при травмах костно-мышечной системы

13. СМП, в том числе с привлечением медицинской авиации, пациентам с травмами КМС предоставляется в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21713).

14. В экстренных случаях пациент с травмой КМС доставляется в стационарные условия санитарным автотранспортом медицинской организации, станции (отделения) СМП, медицинской авиацией в сопровождении медицинского работника и (или) родственника, а также обращается самостоятельно.

15. Оказание экстренной медицинской помощи в приемном отделении медицинской организации проводится в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 апреля 2021 года № ҚР ДСМ -27 «Об утверждении Стандарта организации оказания экстренной медицинской помощи в приемных отделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях в Республике Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22493).

16. Медицинская помощь в неотложной форме пациентам с травмами КМС оказывается в травматологических пунктах, отделениях (кабинетах) травматологии и ортопедии медицинских организаций всех уровней. При наличии показаний для госпитализации пациент направляется в стационар для дальнейшего лечения.

17. При отсутствии медицинских показаний к госпитализации пациенту с травмами КМС даются консультации по дальнейшему наблюдению и лечению в амбулаторных условиях по месту прикрепления.

18. При наличии медицинских показаний для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях пациенты с травмами КМС госпитализируются в отделение травматологии и ортопедии и (или) в хирургическое отделение, имеющее в своем составе травматологические койки, отделение множественной и сочетанной травмы, ожоговое отделение.

19. При наличии медицинских показаний для оказания ВТМП пациенты с травмами КМС направляются для получения данного вида медицинской помощи в медицинские организации, оказывающие ВТМП.

20. Диагностические и лечебные мероприятия пациентам с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата с учетом регионализации медицинской помощи проводятся по перечню в соответствии с приложением 3 к настоящему Стандарту (далее - приложение 3).

Глава 6. Порядок организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи населению в плановой форме при последствиях травм и заболеваниях костно-мышечной системы, включая детское население

21. Медицинская помощь в плановой форме пациентам с заболеваниями КМС осуществляется в отделениях (кабинетах) травматологии и ортопедии, хирургических отделениях (кабинетах) организаций, оказывающих помощь в амбулаторных или стационарных условиях. Дата планируемой госпитализации с учетом свободного выбора пациентом стационара определяется в соответствии с приказом № ҚР ДСМ-27.

22. При обращении пациента с заболеванием КМС в организации здравоохранения, оказывающие консультативно-диагностическую помощь в амбулаторных условиях, врач травматолог осуществляет осмотр пациента, назначает необходимые для диагностики заболевания и определения тактики лечения клинико-диагностические, инструментальные и рентгенологические исследования, консультации профильных специалистов.

23. При наличии медицинских показаний пациент направляется на госпитализацию в стационарных условиях для оказания медицинской помощи в плановой и (или) экстренной форме.

24. После проведенного лечения в стационарных условиях пациента с заболеваниями КМС направляют к врачу травматологу (ортопеду) районной и (или) городской поликлиники по месту прикрепления для дальнейшего наблюдения и (или) постановки на диспансерный учет.

25. Медицинская помощь в стационарных условиях при травмах и заболеваниях КМС с учетом уровня регионализации медицинской помощи осуществляется в соответствии с приложением 3.

26. Специализированная медицинская помощь пациентам с травмами и заболеваниями КМС в стационарных условиях оказывается в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-238/2020 «Об утверждении правил оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21746) (далее - Приказ № ҚР ДСМ-238/2020).

27. Пациенты с последствиями травм (сросшиеся переломы с металлоконструкциями, несросшиеся переломы, посттравматические контрактуры суставов, ложные суставы, гнойно-воспалительные осложнения) и заболеваниями КМС госпитализируются в медицинские организации в соответствии с установленной датой плановой госпитализации. При плановой госпитализации пациент обязан пройти клинико-диагностические исследования (лабораторные, инструментальные и функциональные, консультации профильных специалистов) в соответствии с приложением 5 к стандарту, утвержденному приказом № ҚР ДСМ-27.

28. Приемное отделение медицинской организации осуществляет круглосуточный прием и регистрацию пациентов на получение экстренной травматологической или ортопедической помощи.

29. Прием и регистрация пациентов в приемном отделении медицинской организации на получение плановой госпитализации осуществляется в рабочее время согласно утвержденному графику работы организации, в течение 60 минут с момента обращения.

30. Для окончательной постановки диагноза проводится динамическое наблюдение и полный объем необходимых лечебно-диагностических мероприятий в течение 24 часов с момента обращения.

31. При обнаружении признаков употребления психоактивных веществ в медицинской карте оформляется запись с последующим забором биологических материалов на определение содержания психоактивного вещества с занесением результатов в медицинскую карту.

32. При госпитализации пациент получает исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья, включая данные о возможном риске и преимуществах предлагаемых и альтернативных методах лечения, сведения о возможных последствиях отказа от лечения, информацию о диагнозе, прогнозе и плане лечебных мероприятий в доступной для пациента форме, а также разъяснение причин выписки или перевода в другую медицинскую организацию. При госпитализации пациента детского возраста, гражданина, признанного недееспособным, и (или) гражданина, имеющего ограниченную дееспособность данная информация предоставляется родителям и (или) законным представителям и (или) опекунам.

33. Пациент с травмами и заболеваниями КМС вправе отказаться от медицинской помощи согласно статье 136 Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных статьей 137 Кодекса. При отказе пациента детского возраста, гражданина, признанного недееспособным, и (или) гражданина, имеющего ограниченную дееспособность данное решение принимается родителями и (или) законными представителями и (или) опекунами.

34. Врач травматолог-ортопед в день поступления в медицинскую организацию проводит осмотр пациента, прописывает ему необходимое лечение и информирует его с назначенными лечебно-диагностическими мероприятиями. При госпитализации пациента детского возраста, гражданина, признанного недееспособным, и (или) гражданина, имеющего ограниченную дееспособность данная информация предоставляется родителям и (или) законным представителям и (или) опекунам.

35. Проведение лечебно-диагностических мероприятий, лекарственное обеспечение, организация лечебного питания и соответствующий уход пациента осуществляется с момента поступления в стационар.

36. Клинический диагноз устанавливается в соответсвии с 14 пунктом приказа № ҚР ДСМ-27.

37. В медицинской организации до выбытия пациента обеспечивается учет и сохранность сданных на хранение ценных вещей, денежных средств, документов, а также одежды и личных вещей пациентов и сопровождающих лиц.

38. Во время пребывания в стационаре пациент по медицинским показаниям направляется для проведения исследований в соответствии с КП в медицинские организации по профилю заболевания и (или) переводится для продолжения лечения в организации следующего уровня регионализации.

39. Пациенты, находящиеся в стационарных условиях, подлежат ежедневному осмотру лечащим врачом (кроме выходных и праздничных дней, когда осмотр осуществляется дежурным врачом) с назначением диагностических и лечебных манипуляций с внесением соответствующей записи в медицинскую карту.

40. Заведующим отделением осмотр пациента осуществляется в день поступления, в последующем - по медицинским показаниям (пациенты, находящиеся в тяжелом и крайне тяжелом состояниях, осматриваются ежедневно, пациенты, находящиеся в среднем и легком состоянии - не реже одного раза в неделю) и перед выпиской. Результаты осмотра пациентов заведующим отделением с диагнозом и назначениями заносятся в медицинскую карту и подписываются им.

41. При затруднении идентификации диагноза, неэффективности проводимого лечения заместитель руководителя по медицинской части по заявке заведующего отделением организует консилиум.

В вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни консилиум организует ответственный дежурный врач по стационару по заявке дежурного врача.

42. Платные услуги пациентам с травмами и заболеваниями КМС предоставляются в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под номером № 21559).

43. Медицинская карта в электронном и бумажном носителях после выбытия пациента из стационара сдается в архив медицинской организации и хранится в течение 25 (двадцати пяти) лет.

44. Выписка пациента из стационара осуществляется в соответствии с Приказом № ҚР ДСМ-27.

45. При выписке пациента из стационара, оформляется выписной эпикриз, где указываются заключительный клинический диагноз, срок пребывания (в том числе кратко резюмируются данные о состоянии пациента при поступлении и выписке), проведенные лечебные мероприятия и их эффективность, рекомендации по дальнейшей тактике ведения пациента и рекомендуемому режиму.

При наличии у пациента, выписанного из стационара, показаний к активному динамическому наблюдению, и выписке детей до одного года жизни информация о них передается в организации ПМСП по месту прикрепления.

46. Патологоанатомическое вскрытие умерших пациентов с травмами и заболеваниями КМС осуществляется в соответствии со стандартом организации оказания патологоанатомической диагностики в Республике Казахстан, утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-259/2020 «Об утверждении стандарта организации оказания патологоанатомической диагностики в Республике Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21790).

47. При наличии у пациента состояния, требующего безотлагательного медицинского вмешательства госпитализация осуществляется по экстренным показаниям.

При плановой госпитализации пациентов с последствиями травм и заболеваниями КМС для получения лечения по ВТМП в медицинские организации третьего уровня, имеющих заключение о соответствии организации здравоохранения к предоставлению ВТМП, пациент госпитализируется по решению комиссии ВТМП согласно Приказу № ҚР ДСМ-238/2020.

48. В медицинских организациях первого уровня регионализации, оказывающих помощь в стационарных условиях, проводится базовая противошоковая терапия и реанимационные мероприятия. Хирургические вмешательства осуществляются в соответствии с приложением 3. В сложных случаях специалистами медицинских организаций вышестоящих уровней осуществляются дистанционные консультации, выезды и (или) переводы (транспортировка) пациента.

49. Для оказания медицинской помощи пациентам с травмами и заболеваниями КМС в амбулаторных условиях организовываются кабинеты травматолога и ортопеда.

В кабинете травматолога и ортопеда осуществляется:

1) консультативно-диагностическая и медицинская помощь пациентам с травмами и заболеваниями КМС;

2) отбор и направление пациентов с травмами и заболеваниями КМС на лечение в стационарных условиях;

3) отбор и направление пациентов с травмами и заболеваниями КМС на оказание ВТМП.

Направление на госпитализацию в Национальные и (или) научные центры осуществляется при наличии консультационного листа специалистов национального или научного центра соответствующего профиля (очно, дистанционно);

4) проведение лечения детей с врожденными патологиями КМС;

5) наблюдение за пациентами с последствиями травм и болезнями КМС: детей с врожденным вывихом бедра, врожденной косолапостью, сколиозом, наследственными системными заболеваниями скелета, аномалиями развития скелета, пациентов с остеопорозом после эндопротезирования крупных суставов;

6) осуществление экспертизы временной нетрудоспособности в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21660);

7) направление пациентов со стойкими признаками нарушения функций опорно-двигательного аппарата и КМС на медико-социальную экспертную комиссию;

8) участие в выполнении государственных и региональных целевых программ, направленных на профилактику, снижение костно-мышечной заболеваемости и травматизма среди взрослого и детского населения;

9) мониторинг и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности, смертности от травм и заболеваний КМС среди взрослого и детского населения в районе обслуживания;

10) консультации по профилактике, диагностике, лечению, реабилитации пациентов с травмами и заболеваниями КМС в районе обслуживания;

11) внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения пациентов с травмами и заболеваниями КМС;

12) оказание помощи пациентам в стационарозамещающих условиях осуществляется согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 106 «Об утверждении стандарта оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях в Республике Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32740).

Кабинет травматолога и ортопеда поликлиники обеспечивается медицинскими изделиями, для оказания травматологической и ортопедической помощи в амбулаторных условиях согласно приложению 2.

50. Неотложная медицинская помощь пациентам с травмами в населенных пунктах с численностью обслуживаемого населения менее 120 тысяч человек оказывается в приемных покоях организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

В городах областного значения и населенных пунктах с численностью обслуживаемого населения более 120 тысяч человек для оказания неотложной медицинской помощи пациентам с травмой организуются травматологические пункты (далее - травмпункт).

На 100 тысяч детского населения создается отдельный травмпункт.

Травмпункт организуется решением местного органа государственного управления здравоохранением области, городов республиканского значения и столицы в составе:

1) организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, работающих в круглосуточном режиме;

2) организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, работающих с 8 до 20 часов, за исключением выходных и праздничных дней.

Травмпункт имеет отдельный вход, оборудованный пандусом, и следующий набор помещений:

регистратура;

зал ожидания;

кабинет врачебного приема;

операционная;

перевязочный кабинет;

кабинет для наложения гипса (гипсовая);

прививочный кабинет;

процедурный кабинет;

рентгенологический кабинет (при его отсутствии обследование пациента проводится в рентгенологическом кабинете организации здравоохранения, при котором находится травмпункт);

кабинет заведующего;

ординаторская;

сестринская;

инвентарный кабинет;

кабинет старшей медицинской сестры.

Травмпункт обеспечивается медицинскими изделиями согласно приложению 2.

Неотложная травматологическая помощь оказывается вне зависимости от места жительства обратившегося пациента.

Показаниями для оказания неотложной медицинской помощи в травмпункте являются следующие состояния:

неинфицированные раны мягких тканей без повреждения сухожилий, мышц, нервных стволов и крупных сосудов при удовлетворительном общем состоянии пострадавшего;

ушибы мягких тканей конечностей, грудной клетки, области спины;

ушибы мягких тканей, растяжения связочного аппарата суставов, не осложненные гемартрозом;

травматические вывихи в суставах верхней конечности, пальцев кистей и стоп (у детей, не требующих наркоза);

единичные переломы ребер без повреждения плевры;

закрытые переломы костей (без смещения или со смещением отломков, поддающихся репозиции и удержанию, у детей только переломы без смещения, не требующие наркоза);

переломы, поддающиеся закрытой репозиции и фиксации спицами, с последующим лечением и наблюдением в амбулаторных условиях, за исключением переломов у детского населения;

инородные тела мягких тканей, поддающиеся удалению в амбулаторных условиях;

травматические ампутации фаланг одного-двух пальцев, не требующие экзартикуляции на уровне пястно-фаланговых суставов;

раны с дефектом мягких тканей, требующие кожную пластику местными тканями, но не подлежащие стационарному лечению;

раны с повреждением сухожилия разгибателя пальцев на уровне кисти и (или) стопы, не подлежащие стационарному лечению, за исключением повреждения сухожилий у детского населения;

ограниченные ожоги (менее 5 % поверхности тела), не требующие хирургического вмешательства, у детей с учетом возраста и глубины поражения.

Пациент (взрослый, детский) с травмой обращается в травмпункт до 3 (трех) суток с момента получения травмы и (или) поступает по скорой медицинской помощи. В травмпункте оценивается общее состояние, травматолого-ортопедический статус пострадавшего, проводятся необходимые лабораторные и инструментальные исследования, оказывается неотложная медицинская помощь.

После оказания пациенту неотложной медицинской помощи по показаниям пациент направляется в профильный стационар для получения специализированной медицинской помощи.

51. В медицинских организациях второго уровня регионализации осуществляется:

1) оказание травматологической и ортопедической помощи населению в стационарных условиях;

2) проведение лабораторной и инструментальной диагностики и дифференциальной диагностики;

3) первый и второй этапы реабилитации пациентов с множественными и сочетанными травмами в стационарозамещающих и стационарных условиях;

4) разработка и проведение мероприятий по повышению качества лечебно-диагностической работы и снижению больничной летальности при множественных и сочетанных травмах;

5) систематическое освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов;

6) осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

52. В медицинских организациях третьего уровня регионализации травматологическая помощь включает оказание населению специализированной помощи, в том числе ВТМП, в стационарных условиях.

В медицинских организациях третьего уровня проводятся оперативные вмешательства всех категорий сложности.

Специалисты медицинских организаций второго уровня регионализации оказывают по показаниям консультативную помощь (в том числе дистанционные консультации), а также в зависимости от тяжести и клинического состояния пациента принимают решение о переводе пациента в медицинскую организацию вышестоящего уровня по линии медицинской авиации в региональный травматологический центр, многопрофильную областную больницу, многопрофильную городскую больницу или в Национальный, научный центр после получения консультационного листа специалистов данного центра.

Специалисты медицинских организаций второго и третьего уровней регионализации оказывают по показаниям консультативную помощь (в том числе дистанционные консультации), а также в зависимости от тяжести и клинического состояния пациента принимают решение о переводе пациента в медицинскую организацию вышестоящего уровня по линии медицинской авиации.

53. При соответствии материально-технического оснащения и наличия квалификации (сертификации) специалистов в медицинских организациях первого, второго и третьего уровней регионализации проводятся все оперативные вмешательства, имеющиеся в перечне согласно приложению 3.

Глава 7. Порядок оказания медицинской помощи пациентам с ожогами

54. Медицинская помощь при ожогах оказывается:

1) в амбулаторных условиях и включает мероприятия по профилактике, диагностике, лечению ожогов I-II степени с площадью поражения до 10 % поверхности тела (у детей - до 5 % поверхности тела), не требующих хирургического лечения, медицинскую реабилитацию третьего этапа пациентов с послеожоговыми рубцовыми деформациями и дефектами тканей;

2) в стационарозамещающих и стационарных условиях и включает мероприятия по диагностике, лечению, реабилитации ожогов, ожоговой болезни и ее осложнений, послеожоговых рубцовых деформаций и дефектов тканей, требующих использования специальных методов диагностики и медицинских технологий.

55. Для лечения пациентов с ожогами в стационарных условиях организуются ожоговые (комбустиологические) койки в составе хирургических отделений медицинских организаций первого уровня регионализации, ожоговые отделения (центры) в составе медицинских организаций второго и третьего уровней регионализации.

56. Ожоговое отделение осуществляет следующие функции:

1) оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю комбустиология при ожогах, электротравме, послеожоговых рубцовых деформациях и дефектах тканей;

2) наблюдение за пациентами с ожогами;

3) лечение осложнений ожоговой болезни;

4) проведение комплексных мероприятий по медицинской реабилитации;

5) оказание консультативной помощи специалистам других медицинских организаций по вопросам диагностики и лечения ожогов;

6) обеспечение преемственности между медицинскими организациями при лечении пациентов с ожогами, последствиями ожогов и ожоговой болезни;

7) организационно-методическую работу с медицинскими организациями по вопросам совершенствования оказания медицинской помощи при ожогах;

8) анализ ожогового травматизма и разработка предложений по его профилактике;

9) организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей, в том числе с применением дистанционных медицинских услуг;

10) ведение учетной и отчетной документации;

57. Медицинскими показаниями для оказания специализированной медицинской помощи, в том числе с применением ВТМП в ожоговом центре (отделении) являются:

ожоги I-II степени с площадью поражения от 15 % поверхности тела (у детей от 5 % поверхности тела);

ожоги I- II, III А степени с площадью поражения менее 10 % поверхности тела (у детей менее 5 % поверхности тела) особых локализаций (голова, лицо в том числе в сочетании с ожогами органа зрения), кисть, стопа, промежность, половые органы, область шеи и крупных суставов), при наличии осложнений или сопутствующей патологии;

ожоги III Б-IV степени независимо от площади и локализации;

ожоги кожных покровов, полученные вследствие электротравмы с нарушением работы сердечной мышцы, и потерей сознания в анамнезе;

ожоги кожных покровов, полученные вследствие действия химических веществ;

ожоги в сочетании с ингаляционной травмой;

термические и химические ожоги I-II-III степени с площадью поражения 30 % поверхности тела и более различной локализации, в том числе в сочетании с ингаляционной травмой и развитием тяжелых инфекционных осложнений (пневмония, сепсис);

радиационные ожоги (в том числе после лучевой терапии);

послеожоговые рубцовые деформации и дефекты тканей различных локализаций;

трофические язвы и раны различных этиологий, в том числе пролежни для закрытия кожного дефекта;

посттравматические рубцовые деформации и дефекты тканей различных локализаций;

послеожоговые рубцовые деформации и дефекты тканей различных локализаций, требующие этапных реконструктивно-пластических операций.

58. Пациенты с ожогами II-III степени более 20 % поверхности тела, ожогами III степени более 10% поверхности тела у взрослых, ожогами II - III степени более 10 % поверхности тела, III степени более 5 % поверхности тела у детей при развитии ожогового шока, ингаляционной травме с развитием дыхательной недостаточности, ожогами, полученными вследствие электротравмы с развитием сердечно-сосудистой недостаточности, сопровождающиеся другими угрожающими жизни состояниями направляются в отделения анестезиологии и реанимации.

После устранения состояний, угрожающих жизни, пациенты переводятся (транспортируются) в ожоговый центр (отделение) медицинской организации.

Глава 8. Порядок оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в эндопротезировании

59. Медицинские организации, претендующие на оказание медицинской помощи пациентам, нуждающимся в эндопротезировании, предоставляют в управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы соответствующую информацию, согласно требованиям приложения 4.

60. Госпитализация в плановом порядке в научно-исследовательские институты и научные центры на эндопротезирование осуществляется по направлению организации ПМСП при наличии консультационного листа специалистов национального и (или) научного центра (очно, дистанционно);

61. При госпитализации на эндопротезирование пациент должен иметь результаты клинико-диагностического обследования в соответствии с приложением 5 к стандарту, утвержденному приказом № ҚР- ДСМ-27.

62. Все случаи эндопротезирования крупных суставов до разработки и принятия единого регистра эндопротезирования крупных суставов Министерства здравоохранения Республики Казахстан медицинские организации предоставляют в виде информации, в соответствии с приложением 6 в ННЦТО 2 раза в год по итогам 6 месяцев и предыдущего года для обеспечения последующего мониторинга и контроля.

Приложение 1 к Стандарту

организации оказания

травматологической и

ортопедической помощи

Рекомендуемая штатная численность организаций здравоохранения, оказывающих травматологическую и ортопедическую помощь взрослому и детскому населению

В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, устанавливается 1 (одна) должность врача-травматолога-ортопеда на 30 тысяч взрослого населения и на 50 тысяч детского населения. На 1 (одну) должность врача- травматолога-ортопеда устанавливаются 2 (две) должности медицинской сестры, 1 (одна) должность перевязочной медицинской сестры.

В организациях здравоохранения, оказывающих травматологическую и ортопедическую помощь в стационарных условиях:

1) в травматологическом отделении:

заведующий отделением - 1 (одна) должность на отделение;

травматолог-ортопед- в зависимости от уровня медицинской организации:

1 (одна) должность на 16 коек для медицинских организаций районного уровня;

1 (одна) должность на 12 коек для медицинских организаций городского уровня;

1 (одна) должность на 10 коек для медицинских организаций областного уровня и городов республиканского значения, столицы;

1 (одна) должность на 8 коек для медицинских организаций национальных центров.

нейрохирург - 0,5 должности (для отделений политравм);

хирург - 0,5 должности (для отделений политравм).

Для оказания экстренной помощи на 1 (один) круглосуточный пост устанавливается 4, 75 должностей травматолога-ортопеда или хирурга, прошедшего соответствующую подготовку.

На 1 (один) круглосуточный пост в отделении устанавливается 4,75 должностей медицинской сестры.

2) в ортопедическом отделении:

заведующий отделением - 1 (одна) должность на отделение;

травматолог-ортопед- в зависимости от уровня медицинской организации: 1 (одна) должность на 12 коек для медицинских организаций городского уровня;

1 (одна) должность на 10 коек для медицинских организаций областного уровня и городов республиканского значения, столицы;

1 (одна) должность на 8 коек для медицинских организаций национальных центров.

На 1 (один) круглосуточный пост в отделении устанавливается 4,75 должностей медицинской сестры.

Приложение 2 к Стандарту

организации оказания

травматологической и

ортопедической помощи

Рекомендуемое оснащение медицинскими изделиями организаций здравоохранения,
оказывающих травматологическую и ортопедическую помощь

| № | Медицинское оборудование, инвентарь, изделия медицинского назначения | Уровни регионализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |
|  |  | Врачебная амбулатория, кабинет травматолога и ортопеда | Травматологический пункт | Районная больница с хирургическим отделением | Многопрофильная межрайонная районная больница с травматологическим отделением | Городская больница с травматологическим отделением | Многопрофильные областные больницы, многопрофильные городские больницы, городов республиканского значения, столице, научные организации в области здравоохранения по профилю |
| 1. | Комплект транспортных шин для верхних и нижних конечностей, позвоночника, шеи | + | + | + | + | + | + |
| 2. | Стол перевязочный | + | + | + | + | + | + |
| 3. | Стол гипсовочный | +(-) | + | + | + | + | + |
| 4. | Стол инструментальный передвижной | +(-) | + | + | + | + | + |
| 5. | Подставка для наложения гипсовых повязок | - | - | + | + | + | + |
| 6. | Светильник бестеневой потолочный | - | - | + | + | + | + |
| 7. | Светильник бестеневой передвижной | +(-) | + | + | + | + | + |
| 8. | Угломер | - | +(-) | + | + | + | + |
| 9. | Негатоскоп | + | + | + | + | + | + |
| 10. | Камера хранения стерильных инструментов | + | + | + | + | + | + |
| 11. | Наборы инструментов для первичной хирургической обработки | + | + | + | + | + | + |
| 12. | Наборы инструментов для наложения швов на сухожилия | - | + | + | + | + | + |
| 13. | Набор для наложения и снятия гипсовых повязок | + | +(-) | + | + | + | + |
| 14. | Шина Беллера для скелетного вытяжения | - | - | + | + | + | + |
| 15. | Рама (Балканского) | - | - | + | + | + | + |
| 16. | Электрическая медицинская дрель в комплекте | - | + | + | + | + | + |
| 17. | Набор для наложения скелетного вытяжения (спицы, скобы, леска, груз) | - | - | + | + | + | + |
| 18. | Передвижной рентгеновский аппарат | - | - | + | + | + | + |
| 19. | Функциональные кровати | - | - | + | + | + | + |
| 20. | Аппарат для ультразвуковой диагностики | - | - | + | + | + | + |
| 21. | Аппарат искусственной вентиляции легких | - | - | + | + | + | + |
| 22. | Наркозно - дыхательный аппарат | - | - | + | + | + | + |
| 23. | Стол рентген-негативный универсальный операционный | - | - | - | + | + | + |
| 24. | Моно-биполярный коагулятор | - | + (-) | + | + | + | + |
| 25. | Операционный травматологический набор инструментов для взрослых | - | - | - | + | + | + |
| 26. | Набор имплантов для накостного, кортикального остеосинтеза | - | - | - | + | + | + |
| 27. | Импланты для внутреннего остеосинтеза бедренной кости и инструменты для их установки | - | - | - | + | + | + |
| 28. | Импланты для внутреннего остеосинтеза большеберцовой кости и инструменты для их установки | - | - | - | + | + | + |
| 29. | Импланты для внутреннего остеосинтеза плечевой кости и инструменты для их установки | - | - | - | + | + | + |
| 30. | Комплект спицевых и стержневых аппаратов внешней фиксации для остеосинтеза бедренной кости | - | - | + | + | + | + |
| 31. | Комплект спицевых и стержневых аппаратов внешней фиксации для остеосинтеза голени | - | - | + | + | + | + |
| 32. | Комплект спицевых и стержневых аппаратов внешней фиксации для остеосинтеза плечевой кости | - | - | + | + | + | + |
| 33. | Комплект спицевых и стержневых аппаратов внешней фиксации для остеосинтеза предплечья | - | - | + | + | + | + |
| 34. | Комплект спицевых и стержневых аппаратов внешней фиксации для остеосинтеза костей таза | - | - | + | + | + | + |
| 35. | Набор эндопротезов разного типа и размеров для эндопротезирования крупных суставов | - | - | - | - | - | + |
| 36. | Набор эндопротезов разного типа и размеров для эндопротезирования мелких суставов | - | - | - | - | - | + |
| 37. | Операционный травматологический набор инструментов для детей | - | - | - | + | + | + |
| 38. | Нейрохирургический набор для трепанации черепа | - | - | + | + | + | + |
| 39. | Набор для операций на позвоночнике | - | - | - | - | - | + |
| 40. | Набор для обработки костей | - | - | - | + | + | + |
| 41. | Набор хирургических инструментов для ортопедических операций у взрослых | - | - | - | + | + | + |
| 42. | Набор хирургических инструментов для ортопедических операций у детей | - | - | - | - | - | + |
| 43. | Рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем (С-дуга) | - | +(-) | - | + | + | + |
| 44. | Артроскопическая стойка с набором для мелких и крупных суставов | - | - | - | - | + | + |
| 45. | Компьютерный томограф | - | - | - | + | + | + |
| 46. | Магнитно-резонансный томограф | - | - | - | - | - | + |
| 47. | Эхоэнцефалограф | - | - | + | + | + | + |
| 48. | Пульс лаваж система для ПХО | - | - | + | + | + | + |
| 49. | Дерматом | - | - | - | + | + | + |
| 50. | Аэротерапевтическая флюдизирующая установка (противоожоговая кровать) | - | - | - | - | - | + |
| 51. | Механотерапевтический аппарат (для постоянных пассивных движений) | - | - | - | - | + | + |
| 52. | Набор спиц разного диаметра | - | + | + | + | + | + |
| Оснащение ожогового центра |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) |  |  |  |  | Требуемое количество, штук |  |
| 1. | Рабочее место медицинской сестры |  |  |  |  | 1 |  |
| 2. | Кровать функциональная хирургическая |  |  |  |  | 16 |  |
| 3. | Столик (тумбочка) прикроватный |  |  |  |  | 16 |  |
| 4. | Светильник бестеневой медицинский передвижной |  |  |  |  | 2 |  |
| 5. | Стол перевязочный |  |  |  |  | 1 |  |
| 6. | Стол инструментальный |  |  |  |  | 3 |  |
| 7. | Холодильник для хранения лекарственных препаратов |  |  |  |  | 3 |  |
| 8. | Противопролежневый матрас |  |  |  |  | 4 |  |
| 9. | Набор инструментов хирургических малый |  |  |  |  | 5 |  |
| 10. | Система для обогрева пациентов в палатах (термоодеяло) |  |  |  |  | 4 |  |
| 11. | Система обогрева пациентов на операционном столе (термо-стабилизационный матрац) |  |  |  |  | 1 |  |
| 12. | Флюидизирующая противоожоговая кровать |  |  |  |  | 3 |  |
| 13. | Кровать функциональная ожоговая с сеткой |  |  |  |  | 2 |  |
| 14. | Установка обеззараживания воздуха рециркуляционного типа |  |  |  |  | 12 |  |
| 15. | Аппарат для взятия кожных трансплантатов: |  |  |  |  |  |  |
|  | - возвратно-поступательный |  |  |  |  | 2 |  |
|  | - дисковый |  |  |  |  | 2 |  |
| 16. | Аппарат для приготовления сетчатых кожных трансплантатов |  |  |  |  | 4 |  |
| 17. | Аппарат электрохирургический для резания мягких тканей и коагуляции мелких сосудов |  |  |  |  | 1 |  |
| 18. | Аппарат для ультразвуковой кавитации с набором рукояток |  |  |  |  | 1 |  |
| 19. | Аппарат для бесконтактной газовой аргонноплазменной коагуляции |  |  |  |  | 1 |  |
| 20. | Аппарат отрицательного давления для лечения ран |  |  |  |  | 4 |  |
| 21. | Комплект электрохирургических инструментов для обработки костей (дрель, осцилляторная пила, трепан) |  |  |  |  | 1 |  |
| 22. | Рентгеновский аппарат портативный |  |  |  |  | 1 |  |
| 23. | Аппарат для ультразвуковой ингаляции |  |  |  |  | 2 |  |
| 24. | Душ-каталка |  |  |  |  | 2 |  |
| 25. | Насосы для длительного энтерального питания |  |  |  |  | 3 |  |
| 26. | Электроотсос хирургический |  |  |  |  | 2 |  |
| 27. | Прибор для автоматического поддержания объема и режима длительных внутривенных инфузий (насос инфузионный) |  |  |  |  | 4 |  |
| 28. | Прибор для автоматического поддержания объема и режима длительных внутривенных инфузий (дозатор шприцевой) |  |  |  |  | 4 |  |

Приложение 3 к Стандарту

организации оказания

травматологической и

ортопедической помощи

Перечень диагностических и лечебных мероприятий пациентам с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата с учетом регионализации медицинской помощи

| № | Медицинские услуги | Уровни регионализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |
|  |  | Врачебная амбулатория, кабинет травматолога и ортопеда | Травматологический пункт | Районная больница с хирургическим отделением | Многопрофильная межрайонная районная больница с травматологическим отделением | Городская больница с травматологическим отделением | Многопрофильные областные больницы, многопрофильные городские больницы, городов республиканского значения, столице, научные организации в области здравоохранения по профилю |
| 1. | Общеклинические анализы крови | + | - | + | + | + | + |
| 2. | Общеклинические анализы мочи | + | - | + | + | + | + |
| 3. | Биохимические анализы крови (по показаниям) | +(-) | - | +(-) | + | + | + |
| 4. | Исследование на ВИЧ, маркеры вирусного гепатита и дополнительные исследования (по показаниям) | +(-) | - | +(-) | + | + | + |
| 5. | Определение группы крови и резус-фактор | +(-) | - | + | + | + | + |
| 6. | Микрореакция | +(-) | - | + | + | + | + |
| 7. | Рентгенологическое исследование костей черепа и опорно-двигательного аппарата | + | + | + | + | + | + |
| 8. | Ультразвуковое исследование (по показаниям) | - | - | +(-) | + | + | + |
| 9. | Электрокардиографическое исследование (по показаниям) | +(-) | - | + | + | + | + |
| 10. | Компьютерная томография (по показаниям) | - | - | +(-) | +(-) | +(-) | + |
| 11. | Магнитно-резонансная томография (по показаниям) | - | - | - | - | - | + |
| 12. | Базовая противошоковая и реанимационная терапия | +(-) | +(-) | + | + | + | + |
| 13. | Наложение временной транспортной иммобилизации (воротник Шанса, лестничная шина, тугая повязка) | + | + | + | + | + | + |
| 14. | Закрытое вправление травматических вывихов | + | + | + | + | + | + |
| 15. | Закрытая одномоментная репозиция отломков костей | + | + | + | + | + | + |
| 16. | Устранение блокады сустава, вправление мениска | - | + | + | + | + | + |
| 17. | Первичная хирургическая обработка ран | + | + | + | + | + | + |
| 18. | ПХО открытых переломов конечностей | + | +(-) | + | + | + | + |
| 19. | Шов сухожилия разгибателя пальцев кисти/стопы | + | + | + | + | + | + |
| 20. | Повторные репозиции переломов, поддающихся репозиции и удержанию при их повторном смещении, не позднее 10 суток после первичной позиции | - | + | + | + | + | + |
| 21. | Наложение гипсовых повязок | + | + | + | + | + | + |
| 22. | Удаление инородного тела из тканей | + | + | + | + | + | + |
| 23. | Пункция суставов | + | + | + | + | + | + |
| 24. | Формирование культи пальцев | + | + | + | + | + | + |
| 25. | Кожная пластика | - | +(-) | - | + | + | + |
| 26. | Наложение скелетного вытяжения | - | - | + | + | + | + |
| 27. | Удаление одной-двух фиксирующих спиц | + | - | + | + | + | + |
| 28. | Стабилизация перелома аппаратами внешней фиксации | - | - | + | + | + | + |
| 29. | Перепроведение спицы или стержня в аппарате внешней фиксации | - | - | + | + | + | + |
| 30. | Демонтаж аппаратов внешней фиксации не требующий наркоза | - | - | + | + | + | + |
| 31. | По жизненным показаниям - хирургическое вмешательство при повреждениях органов грудной и брюшной полостей | - | - | + | + | + | + |
| 32. | По жизненным показаниям -декомпрессионная трепанация и (или) трепанация черепа | - | - | + | + | + | + |
| 33. | Корригирующие остеотомии | - | - | - | - | - | + |
| 34. | Операции на суставах, связках и сухожилиях | - | +(-) | + | + | + | + |
| 35. | Накостный погружной остеосинтез | - | - | - | + | + | + |
| 36. | Интрамедуллярный остеосинтез | - | - | - | + | + | + |
| 37. | Блокирующий остеосинтез | - | - | - | + | + | + |
| 38. | Артроскопические операции | - | - | - | - | + | + |
| 39. | Эндопротезирование суставов | - | - | - | + | + | + |
| 40. | Операции при деформациях грудной клетки | - | - | - | - | - | + |
| 41. | Операции при повреждениях и заболеваниях позвоночника, таза | - | - | - | - | - | + |

Приложение 4 к Стандарту

организации оказания

травматологической и

ортопедической помощи

Требования к медицинским организациям, претендующим на оказание специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи по эндопротезированию крупных суставов

1. Наличие отдельного операционного зала с ламинарным воздухообменом и/или системой фильтрации воздуха;

2. Наличие дополнительного оборудования для организаций, выполняющих эндопротезирование:

1) Рентгеноскопический комплекс с возможностью цифрового архивирования;

2) Стол операционный с принадлежностями для ортопедии;

3) Силовое оборудование для ортопедии (осцилляторная пила);

4) Полный набор инструментов для эндопротезирования суставов, соответсвующий моделям эндопротеза, наличие соответствующих размеров эндопротезов (имплантов);

5) Аппарат для активно-пассивной разработки коленного и тазобедренного сустава;

6) Комплекты одноразового хирургического белья для операций на суставах;

3. Наличие свидетельства о повышении квалификации врачей травматологов-ортопедов по эндопротезированию за последние 5 лет (в отделении должно быть минимум 2 врача травматолога-ортопеда, прошедших повышение квалификации и стажировку по данному направлению). На каждого врача заполненный «Лист соответствия профессиональной компетенции» в соответствии с приложением 5;

4. Наличие свидетельства о повышении квалификации медицинского персонала, задействованного в операциях эндопротезирования (анестезиологи-реаниматологи, операционные медицинские сестры);

5. Наличие свидетельства о национальной аккредитации.

Приложение 5

к Стандарту организации

оказания травматологической

и ортопедической помощи

Лист соответствия профессиональной компетенции врача для проведения эндопротезирования

Ф.И.О

____________________________________________________________________

Специальность

____________________________________________________________________

Место работы, отделение

____________________________________________________________________

Стаж работы по специальности _____ Квалификационная категория___________

Обучение по эндопротезированию крупных суставов за последние 2 года

(с приложением сертификата)

| № | Наименование процедуры или операции | Заполняет заявитель: Отметьте «+» в соответствующей графе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельное выполнение | Не выполняю |
| 1 | Полная замена тазобедренного сустава |  |  |
| 2 | Биполярное эндопротезирование тазобедренного сустава |  |  |
| 3 | Ревизия тазобедренного сустава |  |  |
| 4 | Полная замена коленного сустава |  |  |
| 5 | Ревизия коленного сустава |  |  |
| 6 | Ввод данных пациента в МИС |  |  |
| 7 | Ввод данных пациента в Единый регистр эндопротезирования МЗ РК |  |  |

Подтверждаю достоверность указанной информации: ___________

_________                                                                                     Подпись

заявителя            Дата

Подтверждаю свои рекомендации по утверждению листа соответствия профессиональной компетенции:

________________________________________________ ___________ _________

ФИО зав. отделения или иного вышестоящего руководителя Подпись

заявителя Дата

Врач травматолог медицинской организации второго и третьего уровней, выполняющий эндопротезирование крупных суставов, заполняет Лист соответствия профессиональной компетенции (перечень операций, выполнение которых разрешено врачу в данной медицинской организации), согласно Приложения 6 Стандарта.

Заполненный Лист соответствия профессиональной компетенции предоставляется в отдел управления человеческими ресурсами.

Процедура пересмотра Листа соответствия профессиональной компетенции врача с учетом текущей его квалификации (знаний, навыков, и опыта) проводится один раз в два года.

Приложение 6

к Стандарту организации

оказания травматологической

и ортопедической помощи в

Республике Казахстан

Список пациентов, которым было проведено эндопротезирование за период _______

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Медицинская организация | № истории болезни | Ф.И.О. | ИИН | Пол | Гражданство | Адрес | Дата поступления | Дата выписки | Проведено койкодней | Исход пребывания | Код МКБ-10 | Заключительный диагноз | Сустав | Сторона | Дата операции (первичная/ревизионная) | Показания к операции |

| 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  | 27 |  |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип анестезии |  | Характер операции (плановая/ экстренная/ платная) |  | Тип компонента |  | Производитель импланта |  | Модель импланта |  | Идентификационный номер партии LOT number |  | Идентификационный номер импланта REF number |  |  | Тип фиксации (цементная/ безцементная/ гибридная) |  | Ранние послеоперационные осложнения |  |  | Медицинская организация где производили первичное протезирование (если ревизия) |  | Дата первичного протезирования(если ревизия) |  | Причина ревизии |  | Тип ревизии |  | Сопутствующие материалы (пластины, костная пластика, аугменты) |  | Ф.И.О. оперирующей бригады |  |