Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 мая 2026 года № 50
О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020
«Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020 «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21560) следующие изменения и дополнения:

в Минимальных стандартах оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями, утвержденных указанным приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие минимальные стандарты оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями (далее - Стандарты) разработаны в соответствии с подпунктом 71) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и устанавливают общие требования к стандартам оснащения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой (далее - МИ) в организациях здравоохранения Республики Казахстан.»;

в пункте 2:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) минимальный стандарт оснащения организации здравоохранения и (или) их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях сельскому населению согласно приложению 1-1 к настоящим Стандартам;»;

дополнить подпунктами 43) и 44) следующего содержания:

«43) минимальный стандарт оснащения организаций здравоохранения и (или) их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях для организаций среднего (начального, основного среднего, общего среднего) образования согласно приложению 43 к настоящим Стандартам;

44) минимальный стандарт оснащения структурных подразделений организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы согласно приложению 44 к настоящим Стандартам;»;

дополнить приложением 1-1, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложения 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41 и 42 к указанным Стандартам изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 к настоящему приказу;

дополнить приложениями 43 и 44 согласно приложениям 29 и 30 к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр здравоохранения Республики Казахстан | А. Альназарова |
| --- | --- |

Приложение 1 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 1-1 к

Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

| Минимальный стандарт оснащения организации здравоохранения и (или) их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях сельскому населению |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня* |  |  |  |
|  |  | Районный уровень |  |  |  |
|  |  | МП | ФАП | ВА | медицинский работник на дому ** |
| 1. | Электрокардиограф многоканальный цифровой | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Стетофонендоскоп цифровой | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Отоскоп цифровой | 1 | 1 | 1 | - |
| 4. | Офтальмоскоп цифровой | - | - | 1 | - |
| 5. | Портативный ультразвуковой аппарат цифровой | - | - | 1 | - |
| 6. | Пульсоксиметр цифровой | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Экспресс система анализа мочи | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 8. | Экспресс система биохимического анализа крови | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 9. | Экспресс система общего анализа крови | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 10. | Телемедицинская система | 1 | 1 | 1 | 1 |

* Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

** При оказании медицинской помощи медицинским работником на дому в населенных пунктах с численностью населения менее 50 человек согласно Государственному нормативу сети организаций здравоохранения, утвержденному приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-133/2020 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452).

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. МП- медицинский пункт;

2. ФАП - фельдшерско-акушерский пункт;

3. ВА - врачебная амбулатория.

Приложение 2 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 4

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего анестезиологическую и реаниматологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор для измерения внутричерепного давления | − | − | 2 | 2 |
| 2) | Портативный аппарат для ультразвукового исследования | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Церебральный оксиметр | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Аппарат для транскраниальной допплерографии | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Видеобронхоскоп в комплекте | − | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Фибробронхоскоп портативный в реанимации | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 7) | Устройство для предварительной очистки эндоскопов | − | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Установка для автоматической мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов, с принадлежностями | − | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | 1 | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 10) | Аппарат для искусственной вентиляции легких | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 11) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Электрокардиостимулятор | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 13) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14) | Аппарат для вспомогательного кровообращения (внутриаортальной баллонной контрпульсации) | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 15) | Светильник медицинский смотровой (мобильный) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16) | Функциональные мобильные кровати, со штативами, встроенные весы | По количеству коек в отделении | По количеству коек в отделении | По количеству коек в отделении | По количеству коек в отделении |
| 17) | Система обогрева пациента | 1 | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 18) | Монитор пациента | по 1 единице накаждую койку | по 1 единице накаждую койку | по 1 единице накаждую койку | по 1 единице накаждую койку |
| 19) | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 21) | Аппарат для согревания в/в инфузий | 1 | 1 на койку | 1 на койку | 1 на койку |
| 22) | Инфузионный насос | по 2 на 1 койку | по 2 на 1 койку | по 5 на 1 койку | по 5 на 1 койку |
| 23) | Аппарат для мульти-диафильтрации | - | - | ПТ | 1 |
| 24) | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови | - | 1 | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 25) | Аппарат для определения центрального венозного давления | 1 | 1 | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 26) | Монитор с гемодинамическим модулем и пульсоксиметром | ПТ | 1 | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 27) | Ларингоскоп с волоконным световодом, с набором клинков | ПТ | 1 | 4 | 4 |
| 28) | Насос (помпа) для энтерального питания | - | - | по количеству коек | по количеству коек |
| 29) | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 30) | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31) | Противопролежневый матрас многофункциональный | 1 единица на койку | 1 единица на койку | 1 единица на койку | 1 единица на койку |
| 32) | Аппарат продленной заместительной почечной терапии | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 33) | Аппарат для определения АСТ (активированное время свертывания) | - | 1 ед на реанимационное отделение | 1 ед на реанимационное отделение | 1 ед на реанимационное отделение |
| 34) | Транспортировочный изолирующий бокс с (ТИБ) с фильтрационными установками, окнами, встроенными перчатками) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изолятор*** |  |  |  |  |  |

Для ОАРИТ детской больницы оснащение медицинской техникой осуществляется с учетом педиатрической специфики

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

*** оснащается в соответствии с оснащением палаты реанимации и интенсивной терапии.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ - по требованию.

Приложение 3 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 6

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего стоматологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет стоматолога общей практики |  |  |  |  |  |
| 1) | Установка стоматологическая, включающая блок врача-стоматолога, кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, с пылесосом и слюноотсосом, светильник операционный стоматологический | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Камера для хранения стерильных инструментов. | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Аппарат для лечения пародонтоза | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделение челюстно-лицевой хирургии |  |  |  |  |  |
| 1) | Инфузионный насос | - | 1 | 2 | 5 |
| 2) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Установка стоматологическая, включающая блок врача-стоматолога, кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, с пылесосом и слюноотсосом, светильник операционный стоматологический | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Скалер стоматологический ультразвуковой с устройством для подачи воды. | - | - | 1 | 1 |
| Операционная*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Видеоэндоскопический комплекс для ЧЛХ(челюстно-лицевой хирургии) | - | - | 1 | 1 |
| 2) | Система ультразвуковая хирургическая для остеотомии c принадлежностями | - | - | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение **** |  |  |  |  |  |
| 1) | Интраоральный рентгеновский аппарат в комплекте с пультом. | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Апекслокатор | - | 1 | 2 | 2 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***дополнительно к оснащению операционного зала

****дополнительно к оснащению инструментально -диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ЧЛХ - челюстно - лицевая хирургия;

2. ПТ - по требованию.

Приложение 4 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 7

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего офтальмологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет окулиста |  |  |  |  |  |
| 1) | Автокераторефрактометр | − | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Бесконтактный тонометр | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Тонометр внутриглазного давления контактный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Периметр поля зрения | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Щелевая лампа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Прямой офтальмоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Непрямой офтальмоскоп | − | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Проектор знаков | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Синоптофор | − | − | 1 | 1 |
| 10) | Гониоскоп | − | − | 1 | 1 |
| 11) | Диафаноскоп | − | − | 1 | 1 |
| 12) | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | − | − | 1 | 1 |
| 13) | Аппарат ультразвуковой диагностический для использования в офтальмологии | − | − | 1 | 1 |
| 14) | Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза | − | − | 1 | 1 |
| 15) | Фундус-камера с обработкой изображения для ФАГД | − | − | 1 | 1 |
| 16) | Кератотопограф | − | − | 1 | 1 |
| 17) | Многофункциональный компьютерный комплекс для электрофизиологических исследований | − | − | 1 | 1 |
| 18) | Цифровая ретинальная камера | − | − | 1 | 1 |
| Кабинет контактной, сложной и специальной коррекции зрения |  |  |  |  |  |
| 1) | Офтальмомиотренажер - релаксатор | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Аппарат для магнитотерапии | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Устройство для тренировок аккомодации в комплекте с линзой и компьютерной программой | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Набор призм для диплоптического лечения косоглазия | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Аппарат лазерный транссклеральный для стимуляции цилиарной мышцы | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Аппарат для вакуумного массажа | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Комплекс для диагностики, лечения нарушений бинокулярного зрения | − | − | 1 | 1 |
| Кабинет амбулаторной микрохирургии глаза |  |  |  |  |  |
| 1) | Стол операционный офтальмологический | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Операционный микроскоп офтальмологический | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Факоэмульсификатор | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Коагулятор офтальмологический | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | − | − | 1 | 1 |
| Лазерное офтальмологическое отделение (кабинет) |  |  |  |  |  |
| 1) | Стол операционный офтальмологический | − | − | ПТ | ПТ |
| 2) | Лазерная офтальмологическая установка в комплекте с щелевой лампой | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Лазерный офтальмологический коагулятор | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Наркозно-дыхательный аппарат | − | − | ПТ | ПТ |
| 5) | Монитор пациента | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Инфузионный насос | − | − | ПТ | ПТ |
| Офтальмологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Инфузионный насос | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 2) | Электрокардиограф многоканальный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 3) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  | ПТ | ПТ | ПТ |
| 4) | Бесконтактный тонометр | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Тонометр внутриглазного давления контактный | − | − | 2 | 2 |
| 6) | Непрямой налобный бинокулярный офтальмоскоп | − | − | 1 | 1 |
| Офтальмологическая операционная*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Стол операционный офтальмологический | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Операционный микроскоп офтальмологический | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Лазерный офтальмологический коагулятор | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Криохирургическая офтальмологическая установка | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Офтальмодиатермокоагулятор | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Бинокулярный офтальмоскоп с налобной фиксацией | − | − | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

*** - Дополнительно к оснащению операционного зала.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ФАГД - флуоресцентная ангиография глазного дна;

ПТ - по требованию.

Приложение 5 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 8

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего отоларингологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабинет отоларинголога (манипуляционная) |  |  |  |  |
| 1) | Рабочее место оториноларинголога (Лор комбайн) | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Микроскоп диагностический отоларингологический | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Анализатор среднего уха для проведения импедансометрии | - | 1 | 1 | 1 |
| Лор отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Инфузионный насос | - | 1 (на 20 коек) |  |  |
| 3) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Ингалятор ультразвуковой | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Камера для хранения стерильных изделий в комплекте | - | 2 | 2 | 2 |
| 6) | Рабочее место отоларинголога | - | 1 (на 20 коек) |  |  |
| 7) | Моюще-дезинфецирующая машина для обработки предметов ухода за больными | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Осветитель медицинский узконаправленного света налобный в комплекте 3S LЕD |  | 1 (на 20 коек) |  |  |
| 9) | Отсасыватель медицинский | - | 1 (на 20 коек) |  |  |
| 10) | Фиброназофаринголарингоскоп портативный в комплекте с источником света | - | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Микроскоп диагностический отоларингологический | - | 1 | 2 | 2 |
| 12) | Светильник медицинский (диагностический,для осмотра напольная модель) | - | 2 | 2 | 2 |
| 13) | Стол медицинский для осмотра и обследования /С гидравлической регулировкой высоты/ | - | 1 | 1 | 1 |
| Операционная*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Видеоэндоскопический комплекс для ЛОР хирургии с принадлежностями и системой архивации | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Система ультразвуковая хирургическая для остеотомии c принадлежностями | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 3) | Микроскоп операционный для ЛОР операций с модулем интраоперационной флюорисценции | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Моторная система с принадлежностями для операции на ухе, полости носа, глотке и гортани | - | 2 | 2 | 2 |
| 5) | Аппарат нейромониторинга (аппарат целостности нерва) | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | СО2 лазер | - | ПТ | 1 | 1 |
| 7) | Навигационная система для ЛОР операций | - | ПТ | 1 | 1 |
| 8) | Набор ЛОР инструментов, операционный (отологический) | - | 2 | 2 | 2 |
| 9) | Набор ЛОР инструментов, операционный (для операции на глотке и гортани) | - | 2 | 2 | 2 |
| 10) | Набор ЛОР инструментов, операционный (для операции на полости носа) | - | 2 | 2 | 2 |
| Диагностическое отделение**** |  |  |  |  |  |
| 1) | Лор-комбайн (рабочее место отоларинголога) в комплекте со смотровым микроскопом, гибким назофарингоскопом, монитором, камерой и системой архивации | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Риноскоп, риноларингофиброскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Ларингостробоскоп (стробоскоп) электронный | - | ПТ | 1 | 1 |
| 5) | Анализатор среднего уха для проведения импедансометрии | ПТ | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению операционного зала

****Дополнительно к оснащению инструментально -диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ЛОР - оториноларингология (отоларингология);

2. ПТ - по требованию.

Приложение 6 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 10

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего помощь при инфекционных заболеваниях

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Инфекционное отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | - | - | 1 | 1 |
| 2) | Пульсоксиметр | - | - | 1 | 1 |
| 3) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | - | 1 | 1 |
| 4) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | - | 1 | 1 |
| 5) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Инфузионный насос | 1 на койку | 2 на койку | 2 на койку | 2 на койку |
| 9) | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| Изолятор |  |  |  |  |  |
| 1) | Светильник медицинский смотровой модификации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Кровать медицинская 3-х секционная многофункциональная электрическая (с аксессуарами для отд. реанимации и весами) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Система обогрева пациента | - | - | 1 | 1 |
| 4) | Монитор пациента | - | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку |
| 5) | Аппарат искусственной вентиляции легких | ПТ | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку |
| 6) | Электрокардиограф многоканальный | - | - | 1 | 1 |
| 7) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 | 2 | 2 |
| 8) | Ларингоскоп с волоконным световодомов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | - | - | 1 | 1 |
| 10) | Аппарат для согревания в/в инфузий | - | - | 1 | 1 |
| 11) | Инфузионный насос | − | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку |
| 12) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13) | Потолочная двойная реанимационная консоль 2xO2, 2xVac, 2xAir, 2x полка, 16x 220V, свет, 2x штатив, кнопка вызова персонала | − | 1 | 1 | 1 |
| 14) | Расходомер кислорода с увлажнителем | − | 1 | 1 | 1 |
| 15) | Расходомер воздуха | − | 1 | 1 | 1 |
| 16) | Регулятор отсасывания интермиттирующий / продолжительный | − | 1 | 1 | 1 |
| 17) | Настенная перевязочная консоль O2, Vac, 220V (4x), полка | − | 1 | 1 | 1 |
| 18) | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови | − | 1 | 1 | 1 |
| 19) | Транспортировочный изолирующий бокс с (ТИБ) с фильтрационными установками, окнами, встроенными перчатками) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Компьютерный томограф мобильный | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Мобильный рентгенологический аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению инструментально -диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ - по требованию.

Приложение 7 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 11

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего урологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет уролога (манипуляционная) |  |  |  |  |  |
| 1) | Кресло урологическое | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Светильник медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Цистоуретроскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| Урологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Инфузионный насос | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Кресло смотровое медицинское | - | 1 | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Цистоуретроскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Уродинамическая система | - | - | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению инструментально -диагностического отделения

Приложение 8 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 12

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего акушерско-гинекологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 - 4 |
| Кабинет гинеколога |  |  |  |  |
| 1) | Кресло гинекологическое | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением | ПТ | ПТ | ПТ |
| 3) | Кардиотокограф *** | ПТ | ПТ | ПТ |
| 4) | Кольпоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Светильник (лампа) медицинский | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет акушерского приема (смотровой) |  |  |  |  |
| 1) | Кресло гинекологическое | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением | ПТ | ПТ | ПТ |
| 3) | Кольпоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Кардиотокограф*** | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Светильник (лампа) медицинский | 1 | 1 | 1 |
| Родильное отделение |  |  |  |  |
| 1) | Пульсоксиметр | 1 на койко-место | 1 на койко- место | 1 на койко- место |
| 2) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 3) | Инфузионный насос | 2 на койко-место | 2 на койко- место | 2 на койко-место |
| 4) | Аппарат для не инвазивной вентиляции легких с режимом постоянного положительного давления | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 5) | Аппарат для искусственной вентиляции легких для новорожденного | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 6) | Открытые реанимационные столики с источником лучистого тепла | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 7) | Кувезы | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 8) | Монитор пациента | 1 на койко-место | 1 на койку | 1 на родильную палату |
| 9) | Транспортный кувез с аппаратом для искусственной вентиляции легких | 1 на отделение | 1 на отделение | 2 на отделение |
| 10) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 на койко-место | 1 на койко-место |
| 11) | Монитор прикроватный неонатальный | - | 1 на койко-место | 1 на койко-место |
| 12) | Устройство / аппарат для аудиологического скрининга новорожденных методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 13) | Анализатор среднего уха для проведения скрининговой тимпанометрии у новорожденных | ПТ | ПТ | ПТ |
| Операционная родильного отделения**** |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных | - | 1 | 1 |
| 2) | Обогреватель излучающий для новорожденных | - | 1 | 1 |
| 3) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский для новорожденных | - | 1 | 1 |
| 4) | Пульсоксиметр | - | 1 | 1 |
| 5) | Капнограф | - | 1 | 1 |
| 6) | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем | - | 1 | 1 |
| 7) | Инфузионный насос для новорожденных | - | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение***** |  |  |  |  |
| 1) | УЗИ аппарат (с набором биопсии) | - | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 2) | Кардиотокограф | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Флюорограф цифровой | 1 | 1 | 1 |
| Гинекологическое отделение |  |  |  |  |
| 1) | Гистероскопические эндоскопы (ВЭК) | - | 2 на отделение | 2 на отделение |
| 2) | Инфузионный насос | 1 на койко-место | 1 на койко-место | 1 на койко-место |
| 3) | Кольпоскоп цифровой | - | 1 на отделение | 2 на отделение |
| Гинекологическая операционная**** |  |  |  |  |
| 1) | Кресло гинекологическое операционное | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Аппарат для криохирургии гинекологический и/или аппарат лазерный хирургический; | - | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение ***** |  |  |  |  |
| 1) | УЗИ аппарат (с набором для биопсии) | - | 1 на отделение | 1 на отделение |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

*** В случае отсутствия инструментально -диагностического отделения

****Дополнительно к оснащению операционного зала

*****Дополнительно к оснащению инструментально -диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. УЗИ - ультразвуковые исследования;

2. ВЭК - видеоэндоскопический комплекс;

3. ПТ - по требованию.

Приложение 9 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 14

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего аллергологическую и иммунологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет аллерголога |  |  |  |  |  |
| 1) | Пикфлоуметр | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Ларингоскоп с набором клинков | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Дефибрилятор | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Мешок дыхательный для ручной ИВЛ(Амбу) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделение аллергологии |  |  |  |  |  |
| 1) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | - | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 3) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Инфузионный насос | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Спирограф | - | ПТ | 1 | 1 |
| 9) | Микроскоп бинокулярный | - | ПТ | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ - по требованию.

Приложение 10 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 15

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего травматологическую и ортопедическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Травматологический пункт |  |  |  |  |  |
| 1) | Светильник медицинский смотровой (мобильный) | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Ортопедический операционный стол | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | Силовое оборудование для ортопедии | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 6) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Камера хранения стерильных инструментов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет травматологии и ортопедии (манипуляционная) |  |  |  |  |  |
| 1) | Видеартроскоп | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 2) | Ортопедический операционный стол | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Светильник медицинский смотровой (мобильный) | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Стол гипсовочный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Набор инструментов для снятия и наложения гипса | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 7) | Силовое оборудование для ортопедии | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 8) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 9) | Светильник бестеневой потолочный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Камера хранения стерильных инструментов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Травматология |  |  |  |  |  |
| 1) | Инфузионный насос | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2) | Ларингоскоп с волоконным световодом | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Электрокардиограф многоканальный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | Стол гипсовочный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Набор инструментов для снятия и наложения гипса | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Светильник медицинский передвижной | - | 1 | 1 | 1 |
| Операционная*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Силовое оборудование для ортопедии | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Видеоартроскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Система ультразвуковая хирургическая для остеотомии c принадлежностями | - | 1 | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение**** |  |  |  |  |  |
| 1) | Мобильный рентгенологический аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ожоговое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Светильник медицинский передвижной | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Кровать для пациента для ожогового отделения | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Пульсоксиметр | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Инфузионный насос | - | 1 на койку | 1 на койку | 1 на койку |
| 7) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Дерматом | - | 1 | 1 | 1 |
| Операционная**** |  |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат для ультразвуковой кавитации с набором рукояток | - | 1 | 1 | 1 |
| Реабилитация |  |  |  |  |  |
| 1) | Ванна для лечения ожогов | - | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению операционного зала

****Дополнительно к оснащению инструментально -диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ - по требованию.

Приложение 11 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 16

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего пульмонологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет пульмонолога |  |  |  |  |  |
| 1) | Пикфлоуметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Спирометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульмонология |  |  |  |  |  |
| 1) | Пульсоксиметр | - | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Электрокардиограф многоканальный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 3) | Концентратор кислорода (переносной) | - | 2 | 3 | 3 |
| 4) | Пикфлоуметр | - | по числу коек | по числу коек | по числу коек |
| 5) | Инфузионный насос | - | 1 на койку | 1 на койку | 1 на койку |
| 6) | Монитор прикроватный | - | 1 на койку | 1 на койку | 1 на койку |
| 7) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | - | 2 | 5 | 5 |
| 8) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 на 2 койки | 1 на 2 койки | 1 на 2 койки |
| 9) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Аппаратура для определения потовой пробы (в детском пульмонологическом отделении) | - | - | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

*Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению инструментально -диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ - по требованию.

Приложение 12 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 18

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего ревматологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ревматологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Ларингоскоп с волоконным световодом | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Инфузионный насос | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 6) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ - по требованию.

Приложение 13 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 19

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего эндокринологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет эндокринолога |  |  |  |  |  |
| 1) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | - | 1 | 1 | 1 |
| Отделение эндокринологии |  |  |  |  |  |
| 1) | Инфузионный насос | - | 2 | 3 | 3 |
| 2) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Монитор пациента | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 4) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | УЗИ аппарат | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 6) | Электрокардиограф многоканальный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| Диагностическое отделение*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Автокераторефрактометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Автоматический компьютерный периметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Прямой офтальмоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Манипуляционная |  |  |  |  |  |
| 1) | Диодный лазер для лазерной коагуляции сетчатки | - | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Приложение к оснащению инструментально-диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

УЗИ - ультразвуковые исследования;

ПТ - по требованию.

Приложение 14 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 21

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего педиатрическую помощь

| №" | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня ** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-4 |
| Приемный покой*** |  |  |  |  |
| 1 | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденного и детей | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Аппарат дыхательный ручной для новорожденного и детей с набором мягких масок разных размеров (мешок Амбу) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Аппарат экспертного класса инвазивный искусственной вентиляции для новорожденного и детей | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Открытая реанимационная система | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Монитор с набором неонатальных и детских электродов, датчиков и манжеток | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Прибор для транскутанного определения билирубина | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Система чрезкожного мониторирования газового состава крови | - | - | ПТ |
| 8 | Аппарат для высокочастотной осцилляторной ИВЛ с одноразовыми контурами | - | - | ПТ |
| 9 | Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких для новорожденного | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Аппарат УЗИ для новорожденного и детей | - | 1 | 1 |
| 11 | Аппарат ЭКГ для новорожденных и детей | - | 1 | 1 |
| 12 | Биохимический анализатор (c функцией микрозабора) | - | 1 | 1 |
| 13 | Гематологический анализатор (с функцией микрозабора) | - | 1 | 1 |
| 14 | Видеоларингоскоп с набором клинков для новорожденных и детей | 1 | 1 | 1 |
| Неонатология |  |  |  |  |
| 1) | Пульсоксиметр с неонатальными датчиками | 1 на койку | 1 на койку | 1 на койку |
| 2) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 3) | Инфузионный насос | 2 на койко-место | 2 на койко- место | 2 на койко-место |
| 4) | Аппарат для не инвазивной вентиляции легких с режимом постоянного положительного давления | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 5) | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденного | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 6) | Открытые реанимационные столики с источником лучистого тепла | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 7) | Кувезы | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 8) | Монитор прикроватный | 1 на койку | 1 на койку | 1 на родильную палату |
| 9) | Транспортный кувез с аппаратом искусственной вентиляции легких | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 2 на отделение |
| 10) | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови | - | 1 на родильную палату | 1 на отделение |
| 11) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 на койко-место | 1 на койко-место |
| Отделение совместного пребывания матери и ребенка |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат для фототерапии | - | 1 на отделение | 1 на 10 коек |
| 2) | Источник лучистого тепла | - | 1 на отделение | 2 на отделение |
| 3) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 4) | Устройство / аппарат для аудиологического скрининга новорожденных методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 5) | Анализатор среднего уха для проведения скрининговой тимпанометрии у новорожденных | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| Отделение патологии новорожденных и выхаживания недоношенных |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат для фототерапии | - | - | 1 на 2 койки |
| 2) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы | - | - | 1 на отделение |
| 3) | Инфузионный насос | - | - | 1 на койку |
| 4) | Инкубатор для новорожденных | - | - | 1 на 2 койки |
| 5) | Монитор прикроватный неонатальный с датчиками, и манжетками для измерения не инвазивного артериального давления | - | - | 1 на койку |
| 6) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | - | - | 1 на 2 койки |
| 7) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | - | 1 на койку |
| 8) | Аппарат неинвазивной ИВЛ для новорожденного | - | - | 1 на 10 коек |
| 9) | Открытая реанимационная система | - | - | 1 на 2 койки |
| 10) | Прибор для транскутанного определения билирубина | - | - | 1 на отделение |
| 11) | Устройство / аппарат для аудиологического скрининга новорожденных методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1 комплект на отделение | 1 комплект на отделение | 1 комплект на отделение |
| 12) | Анализатор среднего уха для проведения скрининговой тимпанометрии у новорожденных | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных |  |  |  |  |
| 1) | Пульсоксиметры с неонатальными датчиками | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 2) | Аппарат для фототерапии | 1 на отделение | 1 на 2 койки | 1 на койку |
| 3) | Аппарат неинвазивной вентиляции легких для новорожденных с | 1 на отделение | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 4) | Аппарат для проведения ИВЛ с одноразовыми контурами | 1 на отделение | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 5) | Аппарат для проведения гипотермии | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на 6 коек |
| 6) | Кувезы | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 7) | Аппарат инвазивной ИВЛ для новорожденных (с контролем по давлению и объему) с одноразовыми контурами | - | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 8) | Система чрескожного мониторирования газового состава крови | - | 1 на ОРИТН | 1 на 6 коек |
| 9) | Открытая реанимационная система | 1 на 2 койки ПИТ | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 10) | Инкубатор для новорожденного | - | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 11) | Прикроватный монитор (электрокардиография, капнограф, измерения не инвазивного артериального давления и другие) с набором неонатальных датчиков, манжеток | - | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 12) | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных | - | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 13) | Аппарат высокочастотной ИВЛ с одноразовыми контурами | - | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 14) | Транспортный кувез с аппаратом искусственной вентиляции легких (с кислородными баллонами емкостью на 3 часа и более работы) | 1 | 1 | 1 |
| 15) | Аппарат для парентерального питания | - | 1 | 1 |
| 16) | Портативный анализатор уровня аммиака | - | 1 | 1 |
| 17) | Аппарат для лечебной гипотермии | - | 1 | 1 |
| 18) | Инфузионный насос | 3 на койку | 3 на койку | 3 на койку |
| 19) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 20) | Дефибриллятор | 1 | 1 | 1 |
| 21) | Аппарат для определения кислотно-основного состояния | - | 1 | 1 |
| 22) | Транскутанный билирубинометр. | - | 1 | 1 на отделение |
| 23) | Передвижной аппарат для УЗИ у новорожденного с набором датчиков и допплерометрическим блоком | - | 1 на медицинскую организацию | 1 на медицинскую организацию |
| 24) | Офтальмоскоп | - | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 25) | Аппарат суточного Холтеровского мониторирования ЭКГ и АД | - | ПТ | ПТ |
| 26) | Глюкометр | 1 | 1 | 2 |
| 27) | Видеоларингоскоп с набором для новорожденных и детей | ПТ | 1 | 1 |
| 28) | Небулайзер | 1 | 1 | 1 |
| 29) | Аппарат для автоматизированного перитонеального диализа | - | 1 | 1 |
| 30) | Педиатрический фибробронхоскоп(от 3,0-5,0мм) | 1 | 1 | 1 |
| 31) | Аппарат для определения ЦВД | - | 1 | 1 |
| 32) | Кардиостимулятор | - | ПТ | ПТ |
| Диагностическое отделение **** |  |  |  |  |
| 1) | Устройство / аппарат для аудиологического скрининга новорожденных методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Анализатор среднего уха для проведения скрининговой тимпанометрии у новорожденных | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 3) | Электрокардиограф многоканальный для новорожденного | - | - | 1 |
| 4) | Аппарат ЭЭГ | - | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению приемного покоя

****Дополнительно к оснащению инструментально -диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ИВЛ - искусственная вентиляция легких;

2. ПИТ - палата интенсивной терапии;

3. ОРИТН - отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных;

4. УЗИ - ультразвуковые исследования.

5. ПТ-по требованию

Приложение 15 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 23

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего медицинскую помощь при туберкулезе

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Противотуберкулезное отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Спирометр | - | - | 2 на отделение | 2 на отделение |
| 2) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | - | 2 на отделение | 2 на отделение |
| 3) | Бронхофиброскоп | - | - | 2 на отделение | 2 на отделение |
| 4) | Электрокардиограф многоканальный | - | - | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 5) | Инфузионный насос | - | - | ПТ | ПТ |
| 6) | Пульсоксиметр | - | - | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Рентгеновский диагностический стационарный аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Компьютерный томограф в комплекте с инжектором | ПТ | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ - по требованию.

Приложение 16 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 24

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего неврологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Неврологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | - | 1 | 2 | 2 |
| 2) | Инфузионный насос | - | 2 | 4 | 4 |
| 3) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 | 2 | 2 |
| 4) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации(наличие аккумулятора) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Кислородный концентратор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Дыхательный мешок для ручной ИВЛ(мешок Амбу) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Противопролежневый матрас многофункциональный | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| Инсультный центр |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор пациента | ─ | ─ | по числу коек | по числу коек |
| 2) | Электрокардиограф многоканальный | ─ | ─ | 1 | 1 |
| 3) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | ─ | ─ | 2 | 2 |
| 4) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | ─ | ─ | 1 на 2 койки | 1 на 2 койки |
| 5) | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный | ─ | ─ | 1 | 1 |
| 6) | Инфузионный насос | ─ | ─ | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 7) | Аппарат искусственной вентиляции легких | ─ | ─ | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 8) | Автоматический инъектор | ─ | ─ | 1 | 1 |
| 9) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации(наличие аккумулятора) | ─ | - | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 10) | Кислородный концентратор | - | - | 1 | 1 |
| 11) | Противопролежневый матрас многофункциональный | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| Диагностическое отделение*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Многофункциональная система ультразвуковой допплерографии с возможностью выполнения транскраниальной допплерографии, длительного транскраниального допплеровского мониторирования, микроэмболодетекции | ─ | ─ | 1 | 1 |
| 2) | Портативный ультразвуковой сканер, с датчиками для проведения ультразвукового дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, трансторакальной эхокардиографии | ─ | ─ | 1 | 1 |
| 3) | Комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных и внутримозговых артериях | ─ | ─ | 1 | 1 |
| 4) | Магнитно-резонансный томограф в комплекте с инжектором не менее 1,5 Тесла | ─ | ─ | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

*** - Дополнительно к оснащению инструментально -диагностического отделения.

Приложение 17 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 26

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего нефрологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нефрологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Инфузионный насос | - | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| Отделение диализа/центр диализа (взрослое/детское) |  |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат гемодиализа | - | 2 | 3 | 3 |
| 2) | Аппарат для автоматизированного перитонеального диализа | - | ПТ | 2 | 2 |
| 3) | Аппарат для цитоплазмафереза | - | ПТ | 1 | 1 |
| 4) | Кресло диализное | - | 4 | 6 | 6 |
| 5) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Инфузионный насос | - | 2 | 2 | 2 |
| 7) | Монитор пациента | - | 1 | 2 | 2 |
| 8) | Система ультразвуковая диагностическая с линейным датчиком и допплеровским картированием | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 9) | Пульсоксиметр | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 10) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  | ПТ | ПТ | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ - по требованию.

Приложение 18 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 28

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего гастроэнтерологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гастроэнтерология |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Инфузионный насос |  | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Электрокардиограф многоканальный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Прибор для проведения дыхательного уреазного теста |  | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ - по требованию.

Приложение 19 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 29

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего помощь в области психического здоровья

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стационарные отделения организаций здравоохранения в области психического здоровья (дневной стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 2) | Инфузионный насос | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Кабинет для проведения медицинского освидетельствования |  |  |  |  |
| 1) | Алкометр(анализатор паров этанола) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Анализатор для химико-токсикологических исследований | - | - | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ - по требованию.

Приложение 20 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 31

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего гематологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отделение гематологии (отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток) |  |  |  |  |  |
| 1) | Инфузионный насос | - | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 2) | Электрокардиограф многоканальный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| Дневной стационар |  |  |  |  |  |
| 1) | Функциональная кровать / кресло | 1 на 1 койко-место | 1 на 1 койко-место | 1 на 1 койко-место | 1 на 1 койко-место |
| 2) | Инфузионный насос | - | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 3) | Кресло-каталка | - | 2 | 2 | 2 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

*Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ - по требованию.

Приложение 21 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 32

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего стерилизационно-дезинфекционные услуги медицинских изделий

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЦСО (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Установка моечная ультразвуковая | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Машины дезинфекционно-моечные с принадлежностями | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Стерилизатор паровой проходного типа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Низкотемпературный плазменный стерилизатор проходной | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Роторная термозапаивающая машина с держателем для рулонов со встроенным режущим устройством | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Стол для упаковки стерилизационных материалов | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Полка для упаковочного стола | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Стол-мойка с 2 раковинами для предстерилизационной очистки медицинских инструментов | - | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Стол для упаковки стерилизационных материалов | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Тележка для бумаги для предстерилизационной упаковки | - | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Стол рабочий с встроенной подсветкой для контроля, сортировки и предстерилизационной упаковки текстильных изделий | - | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Стеллаж для стерилизационных корзин | - | 1 | 1 | 1 |
| 13) | Табурет (газовый подъемник, оборудованный кольцом поддержки ноги, регулирование высоты ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14) | Транспортная тележка для стерильных материалов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15) | Передаточное окно с двумя дверями и фиксирующим механизмом | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ЦСО - централизованное стерилизационное отделение;

2. АПП - амбулаторно-поликлиническая помощь.

Приложение 22 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 33

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего сурдологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет врача сурдолога (детский/взрослый) |  |  |  |  |  |
| 1) | Диагностический аудиометр для проведения тональной пороговой аудиометрии, игровой аудиометрии с программным обеспечением для создания банка данных о пациентах | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Клинический аудиометр для проведения тональной пороговой и надпороговой аудиометрии, высокочастотной аудиометрии, аудиометрии в свободном звуковом поле, речевой аудиометрии, педиатрического теста, с комплектом колонок и программным обеспечением для создания банка данных о пациентах | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3) | Анализатор среднего уха для проведения импедансометрии | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4) | Система регистрации слуховых вызванных потенциалов (КСВП) и слуховых потенциалов на частотно-модулированный тон (ASSR) с модулем регистрации отоакустической эмиссии | ПТ | 2 | 2 | 2 |
| 5) | Устройство/аппарат/система регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6) | Устройство/аппарат для скрининга слуха методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7) | Система для проведения вестибулометрии (видеонистагмография или электронистагмография) | - | 2 | 2 | 2 |
| 8) | Оборудование (устройство) для проведения импульсного теста | - | 2 | 2 | 2 |
| 9) | Анализатор слуховых аппаратов (камера 2СС для проверки выходного уровня сигнала слуховых аппаратов / RECD) | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Программаторы с программным обеспечением для настройки аудио- (речевых) процессоров систем кохлеарной имплантации, систем имплантации среднего уха, костной проводимости от фирм-производителей | - | 1 ед на врача | 1 ед на врача | 1 ед на врача |
| 11) | Программатор для настройки слуховых аппаратов с программным обеспечением от разных производителей слуховых аппаратов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Видеоотоскоп | ПТ | 2 | 2 | 2 |
| 13) | Отоскоп | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 14) | Камера для хранения стерильного инструментария | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Оборудование для кабинета слухопротезирования |  |  |  |  |  |
| 1) | Клинический / диагностический аудиометр для проведения тональной пороговой аудиометрии, аудиометрии в свободном звуковом поле, речевой аудиометрии с программным обеспечением для создания банка данных о пациентах | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Система для подбора и настройки слуховых аппаратов с программным обеспечением от разных производителей слуховых аппаратов | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Анализатор слуховых аппаратов (камера 2СС для проверки выходного уровня сигнала слуховых аппаратов / RECD) | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Программаторы с программным обеспечением для настройки аудио (речевых) процессоров систем кохлеарной имплантации, систем среднего уха, костной проводимости от фирм-производителей | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Программатор для настройки слуховых аппаратов с программным обеспечением от разных производителей слуховых аппаратов | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Видеоотоскоп | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Отоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Видеоотоскоп | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Отоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборудование для кабинета логопеда и сурдопедагога |  |  |  |  |  |
| 1) | Слухоречевой тренажер для развития слухового восприятия и формирования звукопроизношения для индивидуальной слухоречевой реабилитации | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Тренажер на базе персонального компьютера для развития звуко-произносительной и лексико-грамматической стороны речи | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Речевой тренажер для усвоения и развития элементарной речевой коммуникации | - | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень - областной согласно Нормативу сети;

4 уровень - республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

КСВП - коротколатентные слуховые вызванные потенциалы

ASSR- стационарные слуховые вызванные потенциалы

ТЕОАЕ - вызванная отоакустическая эмиссия

DPOAE - вызванная отоакустическая эмиссия на частоте продукта исскажения

RECD - измерение звукового давления в реальном ухе

ПТ - по требованию.

Приложение 23 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 34

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

| Минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на ангиографическую установку. * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части - комплектующего/параметра/ характеристики) | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |
|  |  | районный | городской | областной (город республиканского значения) | республиканский |
| Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
| 1. | Позиционер |  |  |  |  |
|  | Выбор одного из трех вариантов |  |  |  |  |
|  | Для однопроекционной (моноплановой) ангиографии | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Для двухпроекционной (биплановой) ангиографии | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Для ангиографии в гибридной операционной | - | - | По потребности | По потребности |
| 2. | Цифровой детектор |  |  |  |  |
|  | Выбор одного из трех вариантов: |  |  |  |  |
|  | Диагональ максимального поля обзора для однопроекционной ангиографии (выбор заказчиком одного из вариантов), см | Не менее 25/не менее 39 | Не менее 25/не менее 39 | Не менее 30/не менее 42 | Не менее 30/не менее 42 |
|  | Мощность генератора, не менее 100 кВт | по потребности | по потребности | по потребности | по потребности |
|  | Диагональ максимального поля обзора для двухпроекционной ангиографии,(выбор заказчиком одного из вариантов), см | - | - | Не менее 25/не менее 39 | Не менее 30/не менее 42 |
|  |  |  |  | Не менее 25/не менее 39 | Не менее 30/не менее 42 |
|  | Диагональ максимального поля обзора для ангиографии в гибридной операционной, (выбор заказчиком одного из вариантов,) см | - | - | Не менее 25/не менее 39 | Не менее 30/не менее 42 |
| 3. | Рентгеновская трубка |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая мощность трубки в режиме рентгеноскопии в течении 10 минут | Не менее 2000 Вт | Не менее 3000 Вт | Не менее 4000 Вт | Не менее 4500 Вт |
|  | Мониторинг тепловой нагрузки на рентгентрубку из пультовой | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция удаленной диагностики рентгентрубки для сервисного центра | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 4. | Стол пациента |  |  |  |  |
|  | Ангиографический с прямой карбоновой декой | Наличие | Наличие | По потребности | По потребности |
|  | Хирургический с сегментированной декой для гибридной операционной | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Возможность наклона стола относительно продольной оси | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Возможность наклона стола относительно поперечной оси | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 5. | Мониторы в операционной |  |  |  |  |
|  | Выбор одного из двух вариантов |  |  |  |  |
|  | Отдельные мониторы для отображения «живого» и референсного изображений, трехмерных изображений (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 2 мониторов с диагоналями не менее 19 дюймов/ 1 монитор диагональю не менее 55 дюймов. | Не менее 2 мониторов с диагоналями не менее 19 дюймов/ 1 монитор, диагональю не менее 55 дюймов. | - | - |
|  | Монитор с возможностью одновременного отображенеия «живого», референсного изображений, трехмерных изображений и дополнителных изображений от сторонних источников (выбор заказчиком одного из вариантов) | - | - | Монитор 1 шт с диагональю не менее 55 дюймов/ 4 монитора не менее 19 дюймов. | Монитор 1 шт с диагональю не менее 55 дюймов/ 4 монитора не менее 19 дюймов |
| 6. | Системы снижения дозы |  |  |  |  |
|  | Система спектральной фильтрации с помощью автоматически сменяемых медных фильтров | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Виртуальная коллимация без облучения | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Низкодозовые режимы сканирования с пониженной частотой не более 3,75 кадров/сек | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Информация о дозе на мониторе в операционной во время исследования | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Графический отчет о накопленной дозе после исследования | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Съемная антирассеивающая решетка | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный алгоритм, непрерывно поддерживающий максимально высокое качество изображения, при минимально возможной дозовой нагрузке/ механизм автоматического контроля дозы, который позволяет компенсировать разность толщины облучаемых тканей | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция регулировки фокусного расстояния | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 7. | Системы улучшения качества изображений |  |  |  |  |
|  | Базовые функции |  |  |  |  |
|  | Функция автоматического смещения пикселей в субтракционном режиме съемки для уменьшения артефактов от движений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Настройка изображений по выбору из предустановленных сценариев или по индивидуальным предпочтениям пользователя | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция высококонтрастной съемки одним кадром в режиме без субтракции | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция подчеркивания контуров во всех режимах съемки | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Специальные функции |  |  |  |  |
|  | Режим съемки для максимальной детализации изображений c частотой (на выбор заказчиком одного из вариантов), не менее | 30 кадров в секунду/ 50 кадров в секунду | 30 кадров в секунду/ 50 кадров в секунду | 30 кадров в секунду/ 50 кадров в секунду | 30 кадров в секунду/ 50 кадров в секунду |
|  | Функция уменьшения артефактов от движений при сердечных сокращениях | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция уменьшения артефактов в трехмерных изображениях от металлических объектов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция уменьшения артефактов в трехмерных изображениях от дыхательных движений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 8. | Двухмерная (2D) навигация |  |  |  |  |
|  | получение сосудистой маски и ее последующее наложение на рентгеноскопию в реальном времени. Одновременная настройка прозрачности маски и окружающего фона | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 9. | Трехмерная (3D) навигация |  |  |  |  |
|  | Наложение ранее полученных трехмерных изображений 3D ангио на ренгеноскопию в реальном времени. Синхронизация наложенных трехмерных изображений с перемещениями позиционера. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Наложение ранее полученных трехмерных изображений КТ или МРТ на ренгеноскопию в реальном времени. Синхронизация наложенных трехмерных изображений с перемещениями позиционера. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 10 | Рабочие станции |  |  |  |  |
|  | Мономодальная рабочая станция для сбора данных, полученных на ангиографе. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Мультимодальная рабочая станция для просмотра и обработки DICOM-изображенй, полученных на ангиографе, КТ, МРТ, УЗИ, ПЭТ | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 11. | Кардио программный пакет |  |  |  |  |
|  | Базовые функции |  |  |  |  |
|  | Количественный анализ функций правого желудочка для определения его объема и движения стенок | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программно-аппаратное обеспечение улучшенной визуализации стентов в коронарных сосудах в режиме реального времени | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программно-аппаратное обеспечение цветной динамической ангиографической схемы коронарных артерий с синхронизацией с рентгеновским изображением в режиме реального времени | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программно-аппаратное обеспечение двухосевого ротационного сканирования левой или правой коронарной артерии за один ввод контрастного вещества | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программно-аппаратное обеспечение объединения живого изображения чреспищеводной эхокардиографии с рентгеновскими изображениями в режиме реального времени | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программно-аппаратное обеспечение для электрофизиологических процедур c совмещением рентгеноскопии в реальном режиме времени с трехмерной моделью сердца с возможностью проставления меток точек абляции | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Измерение размера коронарного сосуда и анализ стеноза прямо от стола на сенсорном экране управления | По потребности | По потребности | По потребности | Наличие |
|  | Измерение размера коронарного сосуда и анализ стеноза из пультовой | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Количественный анализ функций левого желудочка: исследование общей фракции выброса и анализ движения стенок | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция улучшения видимости раскрытого коронарного стента | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Специальные функции |  |  |  |  |
|  | Функция улучшения видимости раскрытого коронарного стента и его положения по отношению к стенке сосуда | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функции анализа аортального клапана, измерения предсердия с последующей трехмерной навигацией для проведения транскатетерной имплантации аортального клапана, эндоваскулярной окклюзии ушка левого предсердия | - | - | По потребности | По потребности |
| 12. | Нейро программный пакет |  |  |  |  |
|  | Базовые функции |  |  |  |  |
|  | Режим двойной рентгеноскопии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Количественный анализ периферических сосудов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программно-аппаратное обеспечение отображения и количественной оценки сосудистой структуры до и после окклюзии в сосудах головного мозга | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Функция получения трехмерных изображений сосудов мозга при ротационной ангиографии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция получения КТ- подобных изображений с улучшенной визуализацией мягких тканей головного мозга при лечении инсультов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция цветного кодирования для визуализации скорости и интенсивности заполнения сосудов мозга | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Специальные функции |  |  |  |  |
|  | Функция анализа аневризмы, с последующей трехмерной навигацией на ангиографе для проведения лечения аневризмы с помощью поток-перенаправляющего стента | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Планирование эмболизации при лечении церебральных аневризм и артерио-венозных мальформаций. Визуализация в артериальной и венозной фазах, моделирование эмболизации на рабочей станции и проведение операции с последующей трехмерной навигацией на ангиографе | - | - | По потребности | По потребности |
| 13. | Онко программный пакет |  |  |  |  |
|  | Планирование эмболизации при лечении опухолей печени. Автоматическое определение сосуда, питающего опухоль, и построение карты проведения катетера для максимально селективной эмболизации. Моделирование эмболизации на рабочей станции и проведение операции с последующей трехмерной навигацией на ангиографе | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Планирование эмболизации при лечении простаты. Моделирование эмболизации на рабочей станции и проведение операции с последующей трехмерной навигацией на ангиографе | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Планирование биопсии, РЧ и криоаблации опухолевых и метастатических очагов. Контроль за движением иглы при 3D навигации в режиме реального времени. | - | - | По потребности | По потребности |
| 14 | Периферический сосудистый пакет |  |  |  |  |
|  | Количественный анализ периферических сосудов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет автоматического непрерывного слежения за болюсом контрастного вещества на всем протяжении исследуемого сосуда | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Получение обзорного изображения сосудов конечностей по результатам слежения за болюсом контрастного вещества | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Планирование установки стент-графтов при лечении аневризмы аорты с возможностью расстановки кольцевых отметок ветвей сосудов и последующим совмещением с рентгеноскопией для 3D навигации | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Отслеживания болюса контрастного вещества в периферических сосудах с субтракцией, за одно введение контраста. Получение панорамных изображений обеих нижних конечностей в одном кадре | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
| 15 | Станция гемодинамического мониторинга | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 16 | Рентгензащита с потолочным креплением | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 17 | Операционная лампа | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 18 | Рентгензащита с креплением у стола | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 19 | ИБП для ангиографической установки | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 20 | Автоматический инъектор, синхронизированный с ангиографической системой | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 21 | Рентген защитные фартуки, воротники, очки | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 22 | Рентгензащитное окно | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 23 | Дополнительный (второй) модуль сенсорного экрана для выбора режимов съемки, приложений рабочей станции и вывода референсных изображений для анализа стеноза | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 24 | Модуль для внутрипросветной визуализации (система для внутрисосудистой ультразвуковой визуализации). Получение изображений поперечных срезов в короткой и/или длиной осях кровеносных сосудов для контроля прилегания раскрытого коронароного стента к стенке сосуда без введения контрастных средств | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |  |  |
| 25 | Шприц-голбы для автоматического инъектора | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 26 | Линии для автоматического инъектора | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

Приложение 24 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 35

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

| Минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на компьютерный томограф * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части -комплектующего/параметра/характеристики) | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |  |
|  |  | районный | городской | областной (город республиканского значения) | республиканский | Планировщик ЛТ |
| Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гентри |  |  |  |  |  |
|  | Спиральный тип КТ | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Дистанционное управление с консоли оператора | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Диаметр отверстия гентри, мм | Не менее 700 | Не менее 700 | Не менее 700 | Не менее 700 | Не менее 760 |
|  | Угол наклона гентри, градус | Не менее +/- 30 или цифровой наклон | Не менее +/- 30 или цифровой на клон | Не менее +/-30 или цифровой наклон | Не менее +/- 30 или цифровой наклон | - |
|  | Латеральный и сагиттальный лазерные маркеры для позиционирова- ния пациента на столе | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Управление гентри с двух сторон | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Максимальное поле сканирования в аксиальной проекции , мм | Не менее 430 | Не менее 500 | Не менее 500 | Не менее 500 | Не менее 500 |
|  | Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки, (выбор заказчиком одного из вариантов), с | Не более 0,75 Не более 0,8 не более 0,5 | Не более 0,75 не более 0,5 не более 0,4 | Не более 0,7 не более 0,5 не более 0,4 | не более 0,5 не более 0,4 | Не более 0,5 |
| 2. | Детекторная система |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная толщина среза,мм | Не более 1,0 | Не более 0,7 | Не более 0,625 | Не более 0,625 | Не более 0,625 |
|  | Максимальное количество срезов, получаемых за один оборот рент-геновской трубки 360 градусов ( выбор заказчиком одного из вариантов), не менее | 32/64 | 32/64/128 | 64/128/256 | 64/128/256 | Не менее 64 |
| 3. | Генератор |  |  |  |  |  |
|  | Минимальное значение напряжения, в диапазоне, Кв | Не более 80 | Не более 80 | Не более 80 | Не более 80 | Не более 80 |
|  | Максимальное значение напряжения, Кв | Не менее 130 | Не менее 130 | Не менее 135 | Не менее 135 | Не менее 135 |
|  | Минимальное значение тока, мА | В диапазоне 10-30 | В диапазоне 10-30 | В диапазоне 10-30 | В диапазоне 10-30 | Не более 10 |
|  | Максимальное значение тока, мА | Не менее 240 | Не менее 240 | Не менее 350 | Не менее 560 | Не менее 600 |
|  | Номинальная мощность рентгеновского генератора, кВт | Не менее 30 | Не менее 32 | Не менее 40 | Не менее 70 | Не менее 70 |
| 4. | Рентгеновская трубка |  |  |  |  |  |
|  | Теплоёмкость рентгеновской трубки, MHU | Не менее 3,5 | Не менее 3,5 | Не менее 3,5 | Не менее 7,0 | Не менее 7,0 |
|  | Скорость охлаждения рентгеновской трубки, кHU/мин (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 567 | Не менее 567 Не менее 864 | Не менее 864 Не менее 1000 | Не менее 1000 | Не менее 780 |
|  | Размер малого фокусного пятна в соответствии со стандартом IEC 60336,мм | Не более 0,9 х 1,0 | Не более 0,9 х 1,0 | Не более 0,9 х 1,0 | Не более 0,9х 1,0 | Не более 0,9 х х 1 |
|  | Размер большого фокусного пятна в соответствии со стандартом IEC 60336,мм | Не более 1,6 х 1,6 | Не более 1,6х 1,6 | Не более 1,6 х 1,6 | Не более 1,6 х 1,6 | Не более 1,6 х 1,6 |
|  | Максимальная длительность спирального сканирования, сек (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 |
|  |  | Не менее 100( | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| 5. | Стол пациента |  |  |  |  |  |
|  | Грузоподъемность стола для пациента, кг | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 220 кг |
|  | Максимальный диапазон сканирования, см | Не менее 125 см | Не менее 125 см | Не менее 155 | Не менее 155 | Не менее 160 см |
|  | Диапазон вертикального перемещения стола для пациента, мм | Не менее 350 мм | Не менее 350 мм | Не менее 350 мм | Не менее 350 мм | Не менее 350 мм |
|  | Диапазон горизонтального перемещения пациента ,мм | Не менее 160 | Не менее 160 | Не менее 160 | Не менее 160 | Не менее 185 см |
| 6. | Компьютерная система сканера (консоль оператора) |  |  |  |  |  |
|  | Количество цветных мониторов основной консоли, шт. (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 Не менее 2 | Не менее 1 Не менее 2 | Не менее 1 |
|  | Размер дисплея монитора по диагонали, см | Не менее 48 | Не менее 48 | Не менее 48 | Не менее 48 | Не менее 48 |
|  | Оперативная память компьютерной системы, ГБ | Не менее 16 | Не менее 32 | Не менее 32 | Не менее 32 | Не менее 32 |
|  | Память для хранения реконструированных изображений ,ГБ | Не менее 300 | Не менее 300 | Не менее 300 | Не менее 300 | Не менее 300 |
|  | Устройство для записи на оптические диски | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Время реконструкции изображений, изображений/с | Не менее 15 | Не менее 20 | Не менее 35 | Не менее 40 | Не менее 30 |
|  | Набор автоматических голосовых команд для пациента | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Запись индивидуальных голосовых сообщений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Система двухсторонней связи с пациентом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Дистанционное управление столом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 7. | Программное обеспечение консоли оператора |  |  |  |  |  |
|  | Многоплоскостное реформатирование | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Проекции максимальной и минимальной интенсивности | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Трехмерная реконструкция | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса и ав- томатический запуск сканирования по прибытии контрастного ве- щества в этой области | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Количественный анализ изображений: расстояния, углы, плотность. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Вывод текстовых аннотаций на изображениях | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 8. | DICOM-сопряжение |  |  |  |  |  |
|  | DICOM Storage SCP | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | DICOM Query/Retrive | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | DICOM Worklist | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | DICOM MPPS | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 9. | Параметры сканирования |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная матрица реконструкции изображения, пиксель (выбор заказчиком одного из вариантов) | ≥512 х 512 /≥1024 х 1024 | ≥512 х 512 /≥1024 х 1024 | ≥512 х 512 /≥1024 х 1024 | ≥512 х 512 /≥1024 х 1024 | ≥512 х 512 /≥1024 х 1024 |
|  | Диапазон измерения плотностей, не менее, ед. Хаунсфилда | от -1000 до 2000 | от -1000 до 2000 | от -1000 до +2000 | от -1000 до 2000 | от -1000 до 2000 |
|  | Контрастная чувствительность,% | Не более 0,5 | Не более 0,3 | Не более 0,3 | Не более 0,3 | Не более 0,3 |
|  | Низкоконтрастное разрешение при контрастной чувствительности 0,3%, мм | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 |
|  | Пространственное разрешение, п.л./см | Не менее 10,0 | Не менее 10,0 | Не менее 13,4 | Не менее 13,4 | Не менее 15,0 |
|  | Обзорное сканирование | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Шаговый режим сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Спиральный режим сканирования | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ЭКГ-синхронизированный режим сканирования | - | - | По потребности | По потребности | - |
|  | Синхронизированный с дыханием режим сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Двухэнергетический режим сканирования получение двух наборов данных при двух различных уровнях энергии с одной анатомической области за два сканирования | - | - | По потребности | По потребности | - |
|  | Спектральный режим сканирования получение двух наборов данных при двух различных уровнях энергии с одной анатомической области за одно сканирование | - | - | По потребности | По потребности | - |
| 10. | Технологии для ускорения рабочего процесса и снижения лучевой нагрузки |  |  |  |  |  |
|  | Технология переменной скорости движения стола (питча) во время сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Технология субтракции изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Специализированные педиатрические протоколы | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Визуализация дозового распределения по длине топограммы до проведения сканирования | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Алгоритм модуляции дозы в реальном времени с выбором настроек для различных областей исследования в зависимости от возраста и комплекции пациента | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Установка дозовых референсных величин для каждого диапазона сканирования с функцией уведомления пользователя при их превышении | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Алгоритм итеративной реконструкции изображений на основе сырых данных | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Итеративная реконструкция изображений на основе глубокого машинного обучения с использованием нейронных сетей | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Алгоритм одноэнергетического подавления артефактов от металла | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для автоматизированного выбора параметров сканирования сердца с целью получения изображений наилучшего качества, включая скорость вращения рентгеновской трубки, значение винтового шага (питча), тип реконструкции |  | По потребности | По потребности | По потребности |  |
| 11. | Специализированная рабочая станция врача |  |  |  |  |  |
|  | Количество цветных мониторов основной консоли/рабочей станции врача, шт | Не менее 1 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 1 |
|  | Размер дисплея монитора по диагонали, см | Не менее 48 | Не менее 48 | Не менее 48 | Не менее 48 | Не менее 48 |
|  | Оперативная память компьютерной системы, ГБ | Не менее 32 | Не менее 32 | Не менее 32 | Не менее 32 | Не менее 32 |
|  | Память для хранения реконструированных изображений, ГБ | Не менее 1000 | Не менее 1000 | Не менее 1000 | Не менее 1000 | Не менее 1000 |
|  | Устройство для записи на оптические диски | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Базовое программное обеспечение рабочей станции врача | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Вывод списка исследований с возможностью его сортировки и фильтрации по заданным параметрам | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Создание пользовательских фильтров списка исследований для оптимизации поиска и выбора данных | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Интерактивные миниатюрные изображения в окне списка исследований для быстрого предварительного просмотра исследований и серий | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Пакет программ для 3D реконструкции | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Функция просмотра мультипланарных изображений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция создания косых и криволинейных изображений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция просмотра динамических серий изображений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция реконструкции и просмотра трехмерных изображений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция реконструкции и просмотра динамических трехмерных изображений | - | - | Наличие | Наличие | - |
|  | Функция совмещения ПЭТ и КТ изображений (PET/CT Fusion) |  |  | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Инструменты для работы с изображениями: - настройка ширины и уровня окна; - панаромирование; - изменение масштаба; - триангуляция; - вращение изображений; - линейные размеры; - измерения угла; - анализ эллиптической области интереса; - анализ произвольно очерченной области интереса; - текстовые аннотации; - отображение единиц Hounsfield unit (HU); отображение стандартизированного уровня накопления (SUV); создание снимков окна и экрана; - инструменты сегментации костей, сосудов и других анатомических структур; - отображение проекций максимальной и минимальной интенсивностей; - отображение инвертированных проекций максимальной и минимальной интенсивностей; - изменения толщины отображаемого среза | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция автоматического удаления костных структур на трехмерных изображениях | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция автоматического удаления стола пациента на трехмерных изображениях | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция сохранения сегментированных областей в виде новой DICOM серии | - | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Функция проведения виртуальной эндоскопии | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Инстументы анализа переферических сосудов: выбор типа сосуда по диаметру для измерения показателей; - измерение внутреннего диаметра просвета; - измерение площади поперечного сечения просвета; измерение длины сосуда; измерение извилистости сосуда; определение центральной линии сосуда; автоматический поиск стеноза в области интереса сосуда, измерение его площади и диаметра и сравнение с одним референсным местом сосуда; | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Функция создания и редактирования отчетов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция печати отчетов на принтере | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция экспорта отчетов на медиа носители и серверы | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция создания и экспорта видеороликов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция создания и экспорта изображений в графических форматах и формате DICOM | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 12. | Специализированное программное обеспечение рабочей станции врача |  |  |  |  |  |
|  | Приложение для анализа коронарных сосудов сердца | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для оценки содержания кальция в коронарных артериях: | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для функционального анализа левого желудочка | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для функционального анализа камер сердца | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для оценки структуры атеросклеротических бляшек | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для оценки перфузии головного мозга | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для анализа перфузии головного мозга с увеличенной зоной анатомического охвата | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для анализа узелковых образований легких | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | - |
|  | Приложение для анализа воздухоносных путей | - | Наличие | Наличие | Наличие | - |
|  | Приложение для определения плотности легочной ткани | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | - |
|  | Программное обеспечение для челюстно-лицевой визуализации | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для оценки ответа опухоли на терапию | - | - | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для анализа печени | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для виртуальной колоноскопии | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для совмещения изображений разных модальностей | - | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента: матрас для стола, подголовник, набор ремней для фиксации тела пациента, | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Монтажный материал, включая распределительный электрощит и кабели внутренней кабинетной разводки, | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Источник бесперебойного питания для безопасного завершения работы компьютерного томографа | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Источник бесперебойного питания для рабочей станции | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Автоматический инжектор для введения контрастных препаратов и солевого раствора | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Принтер для печати медицинских изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Климатическая система | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Стекло рентгенозащитное | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ЭКГ-монитор для синхронизации КТ | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Плоская дека для проведения РТ-планирования | - | - | - | - | По потребности |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Стартовый набор колб для автоматического инъектора/линий насоса, пациента | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Стартовый набор пленки для печати медицинских изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Стартовый набор ЭКГ-электродов | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

Приложение 25 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 37

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

| Минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на магнитно-резонансный томограф (гелиевый)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части - комплектующего/параметра/характеристики)* | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |
|  |  | районный | городской | областной (город республиканского значения) | республиканский |
| Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
| 1. | Магнит |  |  |  |  |
|  | Индукция магнитного поля | Не более 1,5 Тл | Не более 1,5 Тл | Не менее 1,5 Тл | Не менее 1,5 Тл |
|  | Технология «нулевого» испарения гелия | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Тип магнита сверхпроводящий | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Диаметр туннеля (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 60 см / Не менее 70 см | Не менее 60 см / Не менее 70 см | Не менее 60 см / Не менее 70 см | Не менее 60 см / Не менее 70 см |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 10 х 10 см | Не более 0,02 ppm | Не более 0,02 ppm | Не более 0,01 ppm | Не более 0,01 ppm |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 20 х 20 см | Не более 0,08 ppm | Не более 0,08 ppm | Не более 0,05 ppm | Не более 0,035 ppm |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 30 х 30 см | Не более 0,18 ppm | Не более 0,18 ppm | Не более 0,12 ppm | Не более 0,11 ppm |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 40 х 40 см | Не более 1,07 ppm | Не более 1,07 ppm | Не более 0,65 ppm | Не более 0,65 ppm |
|  | Возможность синхронизации сканирования с ЭКГ, дыханием и периферическим пульсом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Стабильность магнитного поля | Не более 0,1 ppm/ час | Не более 0,1 ppm/ час | Не более 0,1 ppm/ час | Не более 0,1 ppm/ час |
|  | Система активного и пассивного шиммирования | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Система звуковой связи с пациентом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 2. | Градиентная система |  |  |  |  |
|  | Максимальный градиент магнитной индукции | Не менее 30 мТ/м | Не менее 30 мТ/м | Не менее 33 мТ/м | Не менее 33 мТ/м |
|  | Максимальная скорость нарастания градиента магнитной индукции | Не менее 100 Т/м/с | Не менее 100 Т/м/с | Не менее 125 Т/м/с | Не менее 125 Т/м/с |
|  | Максимальное поле обзора по осям X, Y и Z | Не менее 50 х 50 х 45 см | Не менее 50 х 50 х 45 см | Не менее 50 х 50 х 50 см | Не менее 50 х 50 х 50 см |
| 3. | Радиочастотная система |  |  |  |  |
|  | Радиочастотная система на основе оптико-волоконной или цифровой технологии передачи РЧ-сигнала. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Передача оцифрованного РЧ-сигнала из процедурного зала на основе оптико-волоконной или цифровой технологии. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов | Не менее 8 или каналонезависимая система | Не менее 8 или каналонезависимая система | Не менее 16 или каналонезависимая система | Не менее 16 или каналонезависимая система |
|  | Мощность усилителя радиочастотного передатчика | Не менее 10 кВт | Не менее 10 кВт | Не менее 10 кВт | Не менее 10 кВт |
| 4. | Стол пациента |  |  |  |  |
|  | Возможность сканирования всего тела с использованием стандартной деки стола | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Предельный вес пациента с установленной декой стола и полной укладкой | Не менее 200 кг | Не менее 200 кг | Не менее 200 кг | Не менее 250 кг |
|  | Диапазон продольного перемещения стола | Не менее 190 см | Не менее 190 см | Не менее 215 см | Не менее 215 см |
|  | Диапазон вертикального перемещения стола | Не менее 30 см | Не менее 30 см | Не менее 30 см | Не менее 30 см |
| 5. | РЧ-катушки |  |  |  |  |
|  | Автоматическое определение системой подключенных катушек | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Технология, позволяющая сканировать любую область тела пациента за счёт одновременного использования элементов разных катушек | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Интегрированная в корпус томографа РЧ- катушка для тела | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушка для головы и шеи | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушка для позвоночника | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушка для тела | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушки гибкие | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Количество гибких универсальных катушек различного размера (при наличии «Катушки гибкие») (Выбор заказчиком одного из вариантов) | 1 шт./ 2 шт. или более | 1 шт./ 2 шт. или более | 1 шт./ 2 шт. или более | 1 шт./ 2 шт. или более |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования коленного сустава | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования плечевого сустава | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования запястья | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования лодыжки (голеностопа и стопы) | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования молочной железы с возможностью проведения биопсии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Педиатрические катушки и/или Специальные позиционеры для гибких катушек и/или многофункциональные катушки, которые могу применяться в педиатрии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Многофункциональные катушки/ многоцелевые для возможности сканирования суставов, малого таза, применения в кардиологии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 6. | Консоль оператора |  |  |  |  |
|  | Оперативная память APM | Не менее 16 Гб | Не менее 16 Гб | Не менее 32 Гб | Не менее 32 Гб |
|  | Объем жестких дисков APM для хранения информации | Не менее 480 Гб | Не менее 480 Гб | Не менее 700 Гб | Не менее 700 Гб |
|  | Архивация на CD/DVD дисках | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Цветной широкоформатный ЖК-монитор | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Документирование изображений с сетевой передачей по стандарту DICOM | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 7. | Блок реконструкции |  |  |  |  |
|  | Скорость реконструкции изображений с матрицей 256х256 и 100% полем обзора | Не менее 3000 изобр/сек. | Не менее 3000 изобр/сек. | Не менее 3000 изобр/сек. | Не менее 3000 изобр/сек. |
| 8. | 2D и 3D многосрезовая визуализация |  |  |  |  |
|  | Матрица сбора данных | Не менее 1024 х 1024 | Не менее 1024 х 1024 | Не менее 1024 х 1024 | Не менее 1024 х 1024 |
|  | Минимальная толщина среза при двумерном сборе данных | Не более 0,7 мм | Не более 0,625 мм | Не более 0,625 мм | Не более 0,625 мм |
|  | Минимальная толщина среза при трехмерном сборе данных | Не более 0,3 мм | Не более 0,1 мм | Не более 0,1 мм | Не более 0,05 мм |
| 9. | Импульсные последовательности, базовые программные пакеты протоколов сканирования, программные приложения обработки данных и методы сбора данных |  |  |  |  |
|  | ИП быстрое спин-эхо с быстрым восстановлением | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое спин-эхо с инверсионным восстановлением | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое спин-эхо с однократным сбором данных | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое градиентное эхо | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Спектральная инверсия липидов | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с Т1 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с Т2 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т1 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т2 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП эхопланарная визуализация (EPI) с инверсионным подавлением сигнала жира | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП Диффузионно-взвешенная эхопланарная визуализация (EPI) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое градиентное эхо для сканирования в кино-режиме | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП градиентное эхо с двумя эхо-сигналами | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП градиентного эхо с получением множественных эхо-сигналов для лучшего контраста между серым и белым веществом в T2 взвешенном изображении спинного мозга | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое градиентное эхо с очищением в режиме Т1 для визуализации головного мозга в высоком разрешении | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП двойная инверсия-восстановление | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП тройная инверсия-восстановление | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | ИП 2D времяпролетная визуализация | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП 3D времяпролетная визуализация | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП 2D синхронизированная времяпролетная визуализация | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | ИП сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 2D и с подавлением сигнала жировой ткани | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный пакет для ускоренного получения диффузионно-взвешенных изображений головного мозга и печени с высоким отношением сигнал/шум с с расчетом карт эффективного коэффициента диффузии (ADC) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный пакет расширяет клинические возможности протонной спектроскопии головного мозга благодаря одновременному считыванию данных с нескольких объемных вокселей, располагающихся в одной плоскости. | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Пакет двумерной визуализации миокарда с задержкой контрастного усиления, сочетает в себе импульсную последовательность быстрого градиентного эхо с инвертирующим импульсом для подавления или усиления сигнала от выбранных тканей от миокарда и крови | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Объединение технологии трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества и технологии подавления сигналов от жира в самых сложных анатомических структурах | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Возможность создавать наборы данных с сигналом только для воды, с сигналом только для жира, в фазе и вне фазы для четкой различимости тканей в рамках единой серии, для устранения артефактов восприимчивости, неполного или неточного насыщения сигнала от жира, а также химического сдвига | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол визуализации мягких тканей и костных тканей, расположенных вблизи МРТ-совместимых металлических объектов и имплантов, предназначенный для значительного уменьшения восприимчивости к артефактам, по сравнению с обычными последовательностями | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | 3D импульсная последовательность, которая чувствительна к различиям в восприимчивости разных тканей к магнитному полю для объемного сбора множественных эхо-сигналов с различным временем эхо для выделения участков с увеличенным временем T2*. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для исследования направленной диффузии (диффузионный тензор) | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для анализа на консоли оператора данных исследования направленной диффузии с целью создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга | - - | - - | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение для идентификации повышенной концентрации железа в тканях печени и сердце | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для цветового Т2 картирования хрящевой ткани для неинвазивной оценки ее состояния | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол для выполнения МР ангиографии с высоким пространственным и временным разрешением для получения разрешенных по времени 3D изображений кровеносных сосудов с возможностью захвата пиков артериальных фаз с минимальной венозной составляющей | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол для визуализации сосудов головного мозга и почечных артерий с подавлением сигнала от подлежащих тканей, который основан на объемном фазово-контрастном исследовании, совместимом с технологией параллельной визуализации и респираторным триггированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП с множественными импульсами инверсии\восстановления для корректного подбора времени инверсии для дальнейшего исследования миокарда с отсроченным контрастированием | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Объемная визуализация с помощью трехмерного градиентного эхо с инверсионным восстановлением для получения изотропного изображения всего головного мозга | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол для ускоренной объемной визуализации в выбранном небольшом поле обзора интересующей анатомической области с обеспечением нивелирования артефактов. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол сжатия изображений в 2D режимах для увеличения объема покрытия и уменьшения времени сканирования, который использует математический подход для определения и расчета данных для получения изображения, вместо дополнительного сканирования для получения этих данных. Для визуализации головного мозга, позвоночника, суставов, сосудов и молочной железы. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол сжатия изображений в 3D режимах для увеличения объема покрытия и уменьшения времени сканирования, который использует математический подход для определения и расчета данных для получения изображения, вместо дополнительного сканирования для получения этих данных. Для визуализации головного мозга, позвоночника, суставов, сосудов и молочной железы. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол 3D изотропной визуализации мягких и костных тканей, расположенных вблизи металлических объектов, предназначенный для значительного уменьшения восприимчивости к артефактам от металлов, по сравнению с обычными последовательностями, с возможностью значительного сокращения времени сканирования при сохранении пространственного разрешения | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол на синхронизации с дыханием для получения изображений высокого разрешения с нивелированием артефактов магнитной восприимчивости для исследований поджелудочной железы в режиме диффузионно-взвешенной визуализации с уменьшенным прямоугольным полем обзора. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол диффузионно-взвешенной и диффузионно-тензорной визуализации основанный на многократном сканировании диффузионно-взвешенной МРТ с высоким разрешением, обеспечиваемый мультиплексным кодированием чувствительности. | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Приложение для автоматизированной коррекции искажений, движения и вихревых токов, основанное на интегрированном сборе с обратным градиентом полярности. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение, позволяющее на основании единственной отсканированной серии диффузионно-взвешенной последовательности получить неограниченное количество синтетических b факторов, без изменения времени сканирования и потери качества изображения. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет изотропной 3D визуализации с повышенным отношением сигнал/шум для бесконтрастного исследования перфузии головного мозга с использованием методики меченых спинов с возможностью реконструкции в аксиальные, сагиттальные, корональные или косые проекции и создания карт перфузии с высокой магнитной восприимчивостью. | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Интеллектуальный алгоритм реконструкции c использованием нейросети, который позволяет улучшить качество изображения повышая разрешение и резкость | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для двухстороннего динамического контрастирования молочных желез, а также автоматической субтракции изображений, полученных до и после инъекции контрастного вещества, и с функцией подавления сигнала жировой ткани при исследовании молочных желез (при наличии «Жесткая специализированная катушка для исследования молочной железы с возможностью проведения биопсии») | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Пакет специализированных программ для ускорения сбора данных и повышения качества изображений на основной консоли | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | 3D изображения брюшной полости с радиальным сбором для компенсации движений при исследовании на свободном дыхании c возможностью подавления сигнала от жира по методу Диксона | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | 4D многофазное сканирование сосудов | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Исследование органов брюшной полости на свободном дыхании и получением изображений, не чувствительных к артефактам движения | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Использование биполярных градиентов в диффузии Уменьшение пространственных дисторций Увеличение точности коэффициента диффузии Расчет синтетических ADC карт с высокими B-факторами при коротком времени сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функциональная МРТ на основе эффекта зависимости от уровня оксигенации крови и эффекта притока | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании головного мозга | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании плеча | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании коленного сустава | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании позвоночника | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании молочной железы | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании сердца | - | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Одновременное возбуждение и сбор нескольких срезов в режиме 2D с использованием многополосных РЧ-импульсов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 10. | Независимая рабочая станция врача |  |  |  |  |
|  | Оперативная память рабочей станции | Не менее 8 Гб | Не менее 8 Гб | Не менее 16 Гб | Не менее 16 Гб |
|  | Архивация на DVD в формате DICOM | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Количество медицинских мониторов рабочей станции | Не менее 1 шт. | Не менее 1 шт. | Не менее 1 шт. | Не менее 1 шт. |
|  | Пакет программ для 3D реконструкции, включая выделение поверхностей объектов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Пакет программ для мультипланарного реформатирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное обеспечение для просмотра двумерных данных | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное обеспечение для просмотра объемных изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для ускоренного автоматизированного постпроцессинга и количественного анализа данных результатов сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное обеспечение для анализа и обработки результатов диффузионных и перфузионных исследований, а также данных, получаемых при приведении трактографии | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для анализа данных исследования диффузии, включая реконструкцию изображений по коэффициенту диффузии и диффузионному тензору, а также для создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение, позволяющее автоматически анализировать значения церебрального кровотока, церебрального объема крови, среднего времени прохождения и времени до максимальной интенсивности сигнала | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение для объединения DICOM данных разных методов лучевой диагностики | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Формирование из серий данных, полученных в результате многопозиционных сканов, изображения полного поля обзора | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Анализ кинетических кривых контрастного усиления: относительное усиление, максимальное усиление, время до пика (TTP), скорость прибытия | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Приложение для получения субтракционных изображений. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Вычисление гемодинамические карты сосудистой проницаемости (Ktrans), скорости оттока трейсера (Kep), фракцию экстрасосудистого объема (Ve), фракцию плазмы (Vp) и площадь под кривой (AUC) по T1 изображениям | - | - | По потребности | По потребности |
|  | МР релаксометрия (картирование хряща) | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Анализ протонной спектроскопии | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Функциональный анализ головного мозга с использованием парадигмы событий, для визуализации областей активации | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Объемный и скоростной анализ кровотока в сосудах сердца | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Оценка общей и регионарной функции миокарда, характеризация тканей и анализ отложенного контрастирования сердца | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Анализ перфузии миокарда | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Картирование миокарда |  |  | По потребности | По потребности |
|  | Анализ печени на основе данных МРТ с получением информации о содержании жира, железа и анализом кинетических кривых накопления контрастного вещества | - | - | По потребности | По потребности |
| Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
| 11 | Источник бесперебойного питания | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 12 | Портативный металлодетектор | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 13 | Инъектор немагнитный для МР томографов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 14 | Немагнитная каталка | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 15 | Набор для размещения и фиксации пациента | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 16 | Мобильное кресло врача | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 17 | Радиочастотная защита помещения (клетка Фарадея) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 18 | Специальная система кондиционирования с контролем температуры и влажности | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 19 | Принтер для печати медицинских изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |  |  |
| 20 | Шприц-колбы для автоматического инъектора или трубки насоса/трубки пациента (при наличии «Инъектор немагнитный для МР томографов») | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

Приложение 26 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 40

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

| Минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на рентгеновский аппарат типа С-дуга. * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части - комплектующего/параметра/характеристики) * | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |
|  |  | районный | городской | областной (город республиканского значения) | республиканский |
| Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
| 1 | Штатив типа «С-дуга» | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | горизонтальное перемещение, мм, не менее | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | моторизованное вертикальное перемещение, мм, не менее | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | поворот относительно вертикальной плоскости, градусы, не менее | ± 10,0 | ± 10,0 | ± 10,0 | ± 10,0 |
|  | расстояние фокус-приемник, мм, не менее | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | угловое движение (в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси), градусы, не менее | ±180˚ | ±180˚ | ±180˚ | ±180˚ |
|  | вращательное движение (орбитальный поворот), градусы, не менее | 115˚ | 115˚ | 115˚ | 115˚ |
|  | глубина, мм, не менее | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Пульт управления аппаратом на штативе С-дуги | по потребности | по потребности | по потребности | по потребности |
| 2 | Рентгеновский излучатель (моноблок) | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | мощность кратковременная. кВт, не менее | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | максимальное анодное напряжение, кВ, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | максимальный анодный ток при рентгенографии, мА, не менее | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | максимальный анодный ток при рентгеноскопии, мА, не менее | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | максимальная частота импульсов рентгеновского излучения, импульсов/сек (выбор Заказчиком одного из вариантов) | 7 | 7 | 7; 15; 30; | 7; 15; 30; |
| 3 | Рентгеновская трубка | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Тип анода: | вращающийся/стационарный | вращающийся/стационарный | вращающийся/стационарный | вращающийся/стационарный |
|  | размеры рабочих фокусных пятен, мм, не более | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
|  | Угол наклона анода, не менее | 8° | 8° | 8° | 8° |
|  | теплоемкость анода, тыс. ТЕ, не менее | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4 | Приемник рентгеновского изображения | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Плоскопанельный детектор | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Активная область детектора, мм, не менее | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
|  | Разрешение, пикселей, не менее | 1000 х 1000 | 1000 х 1000 | 1004 х 1004; | 1004 х 1004; |
|  | Шаг пикселя, мкм, не более (выбор заказчиком одного из вариантов) | 200 | 200 | 200; 155 | 200; 155 |
|  | Режимы работы: непрерывная рентгеноскопия, импульсная рентгеноскопия, рентгенография | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Съемная антирассеивающая решетка для снижения дозы в педиатрии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 5 | Мониторная станция | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Медицинские мониторы (выбор заказчиком одного из вариантов) | 2х17 дюймов / 1х27 дюймов | 2х17 дюймов / 1х27 дюймов | 2х17 дюймов / 1х27 дюймов | 2х17 дюймов / 1х27 дюймов |
|  | Экран для управления параметрами системы | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Разрешение мониторов: не менее | ≥1000х1000 | ≥1000х1000 | ≥1000х1000 | ≥1000х1000 |
|  | Система архивирования данных (совместимость с DICOM) | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Наличие USB и сетевых интерфейсов для передачи данных | наличие | наличие | наличие | наличие |
| 6 | Предустановленное специализированное программное обеспечение | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Возможность обработки изображений: увеличение, изменение яркости/контраста, фильтрация. | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Цифровая субтракционная ангиография (DSA) | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  | Ножная педаль | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Беспроводной ножной переключатель(выбор Заказчика) | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Термопринтер для печати данных | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Пульт управления | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Лазерный прицел | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Дополнительный модуль управления | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Возможность подключения внешних мониторов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Модуль для беспроводного подключения к локальной сети и передачи данных в DICOM формате | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Возможность записи исследования на съемный носитель | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

Приложение 27 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 41

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

| Минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на флюорограф. * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части - комплектующего/параметра/ характеристики) | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |
|  |  | районный | городской | областной (город республиканского значения) | республиканский |
| Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат флюорографический стационарный цифровой с конструктивным исполнением штативной части (выбор заказчиком одного из вариантов) | с или без рентгенозащитной кабины | с или без рентгенозащитной кабины | с или без рентгенозащитной кабины | с или без рентгенозащитной кабины |
| 2. | Рентгеновское питающее устройство | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Диапазон анодного напряжения, кВ, не менее (выбор заказчиком одного из вариантов) | 50-70 40-125 | 50-70 40-125 | 50-70 40-125 | 50-70 40-125 |
|  | Диапазон изменения количества электричества, мА·с, не менее | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 3. | Рентгеновский излучатель | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Размер фокуса трубки, не более | 1,5 мм х 1,5 мм | 1,5 мм х 1,5 мм | 1,5 мм х 1,5 мм | 1,5 мм х 1,5 мм |
|  | Максимальный анодный ток, мА, не менее | 10 | 40 | 100 | 100 |
|  | Максимальная выходная мощность (кратковременно), кВт, не менее | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 4. | Приемник рентгеновского изображения на основе цифрового плоского панельного рентгеновского детектора | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | размер входного поля, мм, не менее | 410 х 410 | 410 х 410 | 410 х 410 | 410 х 410 |
|  | пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | градационная разрешающая способность (уровней серого), бит, не менее | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5. | Автоматизированное рабочее место рентген-лаборанта со специализированным программным обеспечением | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ОЗУ, Гб, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Накопитель, ТБ, не менее | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Видеокарта, ГБ, не менее | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Монитор цветной, диагональ, дюйм, не менее | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
|  | Программное обеспечение предустановленное (операционная система лицензионная; программное обеспечение просмотра и обработки изображений, интерфейс управления флюорографом). | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 6. | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога со специализированным программным обеспечением | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ОЗУ, Гб, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Накопитель, ТБ, не менее | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Видеокарта, ГБ, не менее | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Монитор цветной, диагональ, дюйм, не менее | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
|  | Программное обеспечение предустановленное (операционная система лицензионная; программное обеспечение просмотра и обработки изображений, поддержка базы данных (пациенты/рентгенограммы) с возможностью ее экспорта/импорта в международном формате "DICOM"; функция хранения сформированных документов в базе данных, а также их передача по телекоммуникационным каналам для проведения консультаций и контроля). | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
| 7. | Стабилизатор напряжения | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Мощность, кВа не менее | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8. | Принтер термографический | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Используемый метод формирования изображения | прямая термопечать | прямая термопечать | прямая термопечать | прямая термопечать |
|  | Максимальное разрешение печати, dpi, не менее | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Ширина рулона бумаги, мм, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
| 9. | Бумага термографическая, рулон | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

Приложение 28 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 42

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

| Стандарт для подготовки технической спецификации на Магнитно-резонансный томограф (безгелиевый)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части - комплектующего/параметра/характеристики)* | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |
|  |  | Районный | городской | областной (город республиканского значения) | республиканский |
| Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
| 1 | Магнит |  |  |  |  |
|  | Индукция магнитного поля | Не более 1,5 Тл | Не более 1,5 Тл | Не менее 1,5 Тл | Не менее 1,5 Тл |
|  | Безгелиевая система. Наличие жидкого гелия в системе | не более 7 литров | не более 7 литров | не более 7 литров | не более 7 литров |
|  | Тип магнита сверхпроводящий | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Диаметр туннеля (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 60 см Не менее 70 см ** | Не менее 60 см Не менее 70 см | Не менее 60 см Не менее 70 см | Не менее 60 см Не менее 70 см |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 10 х 10 см | Не более 0,02 ppm | Не более 0,02 ppm | Не более 0,01 ppm | Не более 0,01 ppm |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 20 х 20 см | Не более 0,08 ppm | Не более 0,08 ppm | Не более 0,05 ppm | Не более 0,035 ppm |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 30 х 30 см | Не более 0,18 ppm | Не более 0,18 ppm | Не более 0,12 ppm | Не более 0,11 ppm |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 40 х 40 см | Не более 1,07 ppm | Не более 1,07 ppm | Не более 0,65 ppm | Не более 0,65 ppm |
|  | Возможность синхронизации сканирования с ЭКГ, дыханием и периферическим пульсом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Стабильность магнитного поля | Не более 0,1 ppm/ час | Не более 0,1 ppm/ час | Не более 0,1 ppm/ час | Не более 0,1 ppm/ час |
|  | Система активного и пассивного шиммирования | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Система звуковой связи с пациентом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 2 | Градиентная система |  |  |  |  |
|  | Максимальный градиент магнитной индукции (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 30 мТ/м | Не менее 30 мТ/м | Не менее 33 мТ/м Не менее 40 мТ/м Не менее 45 мТ/м | Не менее 33 мТ/м Не менее 40 мТ/м Не менее 45 мТ/м |
|  | Максимальная скорость нарастания градиента магнитной индукции (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 100 Т/м/с | Не менее 100 Т/м/с | Не менее 100 Т/м/с Не менее 180 Т/м/с Не менее 200 Т/м/с | Не менее 120 Т/м/с Не менее 180 Т/м/с Не менее 200 Т/м/с |
|  | Максимальное поле обзора по осям X, Y и Z | Не менее 50 х 50 х 45 см | Не менее 50 х 50 х 45 см | Не менее 50 х 50 х 40 см | Не менее 50 х 50 х 40 см |
| 3 | Радиочастотная система |  |  |  |  |
|  | Радиочастотная система на основе оптико-волоконной или цифровой технологии передачи РЧ-сигнала. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Передача оцифрованного РЧ-сигнала из процедурного зала на основе оптико-волоконной или цифровой технологии. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов | Не менее 8 или каналонезависимая система | Не менее 8 или каналонезависимая система | Не менее 16 или каналонезависимая система | Не менее 16 или каналонезависимая система |
|  | Мощность усилителя радиочастотного передатчика | Не менее 10 кВт | Не менее 10 кВт | Не менее 15 кВт | Не менее 15 кВт |
| 4 | Стол пациента |  |  |  |  |
|  | Возможность сканирования всего тела с использованием стандартной деки стола | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Предельный вес пациента с установленной декой стола и полной укладкой | Не менее 200 кг | Не менее 200 кг | Не менее 200 кг | Не менее 250 кг |
|  | Диапазон продольного перемещения стола | Не менее 190 см | Не менее 190 см | Не менее 215 см | Не менее 215 см |
|  | Диапазон вертикального перемещения стола | Не менее 30 см | Не менее 30 см | Не менее 30 см | Не менее 30 см |
| 5 | РЧ-катушки |  |  |  |  |
|  | Автоматическое определение системой подключенных катушек | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Технология, позволяющая сканировать любую область тела пациента за счёт одновременного использования элементов разных катушек | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Интегрированная в корпус томографа РЧ- катушка для тела | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушка для головы и шеи | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушка для позвоночника | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушка для тела | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушки гибкие | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Количество гибких универсальных катушек различного размера (при наличии «Катушки гибкие») (выбор заказчиком одного из вариантов) | 1 шт./ 2 шт. или более | 1 шт./ 2 шт. или более | 1 шт./ 2 шт. или более | 1 шт./ 2 шт. или более |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования коленного сустава | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования плечевого сустава | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования запястья | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования лодыжки (голеностопа и стопы) | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования молочной железы с возможностью проведения биопсии | - | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Педиатрические катушки и/или Специальные позиционеры для гибких катушеки/или многофункциональные катушки, которые могу применяться в педиатрии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Многофункциональные катушки/ многоцелевые для возможности сканирования суставов, малого таза, применения в кардиологии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 6 | Консоль оператора |  |  |  |  |
|  | Оперативная память APM | Не менее 16 Гб | Не менее 16 Гб | Не менее 32 Гб | Не менее 32 Гб |
|  | Объем жестких дисков APM для хранения информации | Не менее 480 Гб | Не менее 480 Гб | Не менее 700 Гб | Не менее 700 Гб |
|  | Архивация на CD/DVD дисках | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Цветной широкоформатный ЖК-монитор | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Документирование изображений с сетевой передачей по стандарту DICOM | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 7 | Блок реконструкции |  |  |  |  |
|  | Скорость реконструкции изображений с матрицей 256х256 и 100% полем обзора | Не менее 3000 изобр/сек. | Не менее 3000 изобр/сек. | Не менее 3000 изобр/сек. | Не менее 3000 изобр/сек. |
| 8 | 2D и 3D многосрезовая визуализация |  |  |  |  |
|  | Матрица сканирования данных, пиксель (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 1024 х 1024 | Не менее 1024 х 1024 | Не менее 1024 х 1024 Не менее 2048х2048 | Не менее 1024 х 1024 Не менее 2048х2048 |
|  | Минимальная толщина среза при двумерном сборе данных | Не более 0,7 мм | Не более 0,625 мм | Не более 0,625 мм | Не более 0,625 мм |
|  | Минимальная толщина среза при трехмерном сборе данных | Не более 0,3 мм | Не более 0,1 мм | Не более 0,1 мм | Не более 0,05 мм |
| 9 | Импульсные последовательности, базовые программные пакеты протоколов сканирования, программные приложения обработки данных и методы сбора данных |  |  |  |  |
|  | ИП быстрое спин-эхо с быстрым восстановлением | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое спин-эхо с инверсионным восстановлением | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое спин-эхо с однократным сбором данных | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое градиентное эхо | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Спектральная инверсия липидов | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с Т1 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с Т2 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т1 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т2 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП эхопланарная визуализация (EPI) с инверсионным подавлением сигнала жира | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП Диффузионно-взвешенная эхопланарная визуализация (EPI) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое градиентное эхо для сканирования в кино-режиме | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП градиентное эхо с двумя эхо-сигналами | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП градиентного эхо с получением множественных эхо-сигналов для лучшего контраста между серым и белым веществом в T2 взвешенном изображении спинного мозга | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое градиентное эхо с очищением в режиме Т1 для визуализации головного мозга в высоком разрешении | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП двойная инверсия-восстановление | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП тройная инверсия-восстановление | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | ИП 2D времяпролетная визуализация | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП 3D времяпролетная визуализация | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП 2D синхронизированная времяпролетная визуализация | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | ИП сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 2D и с подавлением сигнала жировой ткани | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный пакет для ускоренного получения диффузионно-взвешенных изображений головного мозга и печени с высоким отношением сигнал/шум с с расчетом карт эффективного коэффициента диффузии (ADC) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный пакет расширяет клинические возможности протонной спектроскопии головного мозга благодаря одновременному считыванию данных с нескольких объемных вокселей, располагающихся в одной плоскости. | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Пакет двумерной визуализации миокарда с задержкой контрастного усиления, сочетает в себе импульсную последовательность быстрого градиентного эхо с инвертирующим импульсом для подавления или усиления сигнала от выбранных тканей от миокарда и крови | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Объединение технологии трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества и технологии подавления сигналов от жира в самых сложных анатомических структурах | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Возможность создавать наборы данных с сигналом только для воды, с сигналом только для жира, в фазе и вне фазы для четкой различимости тканей в рамках единой серии, для устранения артефактов восприимчивости, неполного или неточного насыщения сигнала от жира, а также химического сдвига | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол визуализации мягких тканей и костных тканей, расположенных вблизи МРТ-совместимых металлических объектов и имплантов, предназначенный для значительного уменьшения восприимчивости к артефактам, по сравнению с обычными последовательностями | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | 3D импульсная последовательность, которая чувствительна к различиям в восприимчивости разных тканей к магнитному полю для объемного сбора множественных эхо-сигналов с различным временем эхо для выделения участков с увеличенным временем T2*. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для исследования направленной диффузии (диффузионный тензор) | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для анализа на консоли оператора данных исследования направленной диффузии с целью создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга | - - | - - | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение для идентификации повышенной концентрации железа в тканях печени и сердце | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для цветового Т2 картирования хрящевой ткани для неинвазивной оценки ее состояния | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол для выполнения МР ангиографии с высоким пространственным и временным разрешением для получения разрешенных по времени 3D изображений кровеносных сосудов с возможностью захвата пиков артериальных фаз с минимальной венозной составляющей | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол для визуализации сосудов головного мозга и почечных артерий с подавлением сигнала от подлежащих тканей, который основан на объемном фазово-контрастном исследовании, совместимом с технологией параллельной визуализации и респираторным триггированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП с множественными импульсами инверсии\восстановления для корректного подбора времени инверсии для дальнейшего исследования миокарда с отсроченным контрастированием | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Объемная визуализация с помощью трехмерного градиентного эхо с инверсионным восстановлением для получения изотропного изображения всего головного мозга | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол для ускоренной объемной визуализации в выбранном небольшом поле обзора интересующей анатомической области с обеспечением нивелирования артефактов. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол сжатия изображений в 2D режимах для увеличения объема покрытия и уменьшения времени сканирования, который использует математический подход для определения и расчета данных для получения изображения, вместо дополнительного сканирования для получения этих данных. Для визуализации головного мозга, позвоночника, суставов, сосудов и молочной железы. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол сжатия изображений в 3D режимах для увеличения объема покрытия и уменьшения времени сканирования, который использует математический подход для определения и расчета данных для получения изображения, вместо дополнительного сканирования для получения этих данных. Для визуализации головного мозга, позвоночника, суставов, сосудов и молочной железы. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол сжатия изображений в 2D или в 3D режимах для увеличения объема покрытия и уменьшения времени сканирования, который использует математический подход для определения и расчета данных для получения изображения, вместо дополнительного сканирования для получения этих данных. Для визуализации брюшной полости и малого таза | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол сжатия изображений в 2D или в 3D режимах для увеличения объема покрытия и уменьшения времени сканирования, который использует математический подход для определения и расчета данных для получения изображения, вместо дополнительного сканирования для получения этих данных. Для визуализации сердечно-сосудистой системы | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол 3D изотропной визуализации мягких и костных тканей, расположенных вблизи металлических объектов, предназначенный для значительного уменьшения восприимчивости к артефактам от металлов, по сравнению с обычными последовательностями, с возможностью значительного сокращения времени сканирования при сохранении пространственного разрешения | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол на синхронизации с дыханием для получения изображений высокого разрешения с нивелированием артефактов магнитной восприимчивости для исследований поджелудочной железы в режиме диффузионно-взвешенной визуализации с уменьшенным прямоугольным полем обзора. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол диффузионно-взвешенной и диффузионно-тензорной визуализации основанный на многократном сканировании диффузионно-взвешенной МРТ с высоким разрешением, обеспечиваемый мультиплексным кодированием чувствительности. | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Приложение для автоматизированной коррекции искажений, движения и вихревых токов, основанное на интегрированном сборе с обратным градиентом полярности. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение, позволяющее на основании единственной отсканированной серии диффузионно-взвешенной последовательности получить неограниченное количество синтетических b факторов, без изменения времени сканирования и потери качества изображения. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет изотропной 3D визуализации с повышенным отношением сигнал/шум для бесконтрастного исследования перфузии головного мозга с использованием методики меченых спинов с возможностью реконструкции в аксиальные, сагиттальные, корональные или косые проекции и создания карт перфузии с высокой магнитной восприимчивостью. | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Интеллектуальный алгоритм реконструкции c использованием нейросети, который позволяет улучшить качество изображения повышая разрешение и резкость | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для двухстороннего динамического контрастирования молочных желез, а также автоматической субтракции изображений, полученных до и после инъекции контрастного вещества, и с функцией подавления сигнала жировой ткани при исследовании молочных желез (при наличии «Жесткая специализированная катушка для исследования молочной железы с возможностью проведения биопсии») | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Пакет специализированных программ для ускорения сбора данных и повышения качества изображений на основной консоли | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | 3D изображения брюшной полости с радиальным сбором для компенсации движений при исследовании на свободном дыхании c возможностью подавления сигнала от жира по методу Диксона | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | 4D многофазное сканирование сосудов | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Исследование органов брюшной полости на свободном дыхании и получением изображений, не чувствительных к артефактам движения | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Использование биполярных градиентов в диффузии Уменьшение пространственных дисторций Увеличение точности коэффициента диффузии Расчет синтетических ADC карт с высокими B-факторами при коротком времени сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функциональная МРТ на основе эффекта зависимости от уровня оксигенации крови и эффекта притока | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании головного мозга | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании молочной железы | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании сердца | - | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Одновременное возбуждение и сбор нескольких срезов в режиме 2D с использованием многополосных РЧ-импульсов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 10 | Независимая рабочая станция врача |  |  |  |  |
|  | Оперативная память рабочей станции | Не менее 8 Гб | Не менее 8 Гб | Не менее 16 Гб | Не менее 16 Гб |
|  | Архивация на DVD в формате DICOM | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Количество медицинских мониторов рабочей станции | Не менее 1 шт. | Не менее 1 шт. | Не менее 1 шт. | Не менее 1 шт. |
|  | Пакет программ для 3D реконструкции, включая выделение поверхностей объектов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Пакет программ для мультипланарного реформатирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное обеспечение для просмотра двумерных данных | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное обеспечение для просмотра объемных изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для ускоренного автоматизированного постпроцессинга и количественного анализа данных результатов сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное обеспечение для анализа и обработки результатов диффузионных и перфузионных исследований, а также данных, получаемых при приведении трактографии | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для анализа данных исследования диффузии, включая реконструкцию изображений по коэффициенту диффузии и диффузионному тензору, а также для создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение, позволяющее автоматически анализировать значения церебрального кровотока, церебрального объема крови, среднего времени прохождения и времени до максимальной интенсивности сигнала | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение для объединения DICOM данных разных методов лучевой диагностики | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Формирование из серий данных, полученных в результате многопозиционных сканов, изображения полного поля обзора | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Анализ кинетических кривых контрастного усиления: относительное усиление, максимальное усиление, время до пика (TTP), скорость прибытия | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Приложение для получения субтракционных изображений. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Вычисление гемодинамические карты сосудистой проницаемости (Ktrans), скорости оттока трейсера (Kep), фракцию экстрасосудистого объема (Ve), фракцию плазмы (Vp) и площадь под кривой (AUC) по T1 изображениям | - | - | По потребности | По потребности |
|  | МР релаксометрия (картирование хряща) | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Анализ протонной спектроскопии | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Функциональный анализ головного мозга с использованием парадигмы событий, для визуализации областей активации | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Объемный и скоростной анализ кровотока в сосудах сердца | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Оценка общей и регионарной функции миокарда, характеризация тканей и анализ отложенного контрастирования сердца | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Анализ перфузии миокарда | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Картирование миокарда |  |  | По потребности | По потребности |
|  | Анализ печени на основе данных МРТ с получением информации о содержании жира, железа и анализом кинетических кривых накопления контрастного вещества | - | - | По потребности | По потребности |
| Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
| 11 | Источник бесперебойного питания | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 12 | Портативный металлодетектор | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 13 | Инъектор немагнитный для МР томографов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 14 | Немагнитная каталка | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 15 | Набор для размещения и фиксации пациента | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 16 | Мобильное кресло врача | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 17 | Радиочастотная защита помещения (клетка Фарадея) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 18 | Специальная система кондиционирования с контролем температуры и влажности | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 19 | Принтер для печати медицинских изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |  |  |
| 20 | Шприц-колбы для автоматического инъектора или трубки насоса/трубки пациента (при наличии «Инъектор немагнитный для МР томографов») | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

**На районном уровне выбор заказчиком варианта диаметра туннеля не менее 70 см допускается только для медицинских организации с численностью обслужающего населения свыше 150 тыс. человек.

Приложение 29 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 43

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

| Минимальный стандарт оснащения организаций здравоохранения и (или) их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях для организаций среднего (начального, основного среднего, общего среднего) образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий |
| 1. | Электрокардиограф многоканальный цифровой | 1 |
| 2. | Стетофонендоскоп цифровой | 1 |
| 3. | Пульсоксиметр цифровой | 1 |
| 4. | Ростомер с весами цифровой | 1 |
| 5. | Интраоральная камера цифровая | по потребности |
| 6. | Плантограф цифровой | по потребности |
| 7. | Отоскоп цифровой | 1 |
| 8. | Авторефрактометр цифровой | по потребности |
| 9. | Телемедицинская система | 1 |

* Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

Приложение 30 к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 13 мая 2026 года № 50

Приложение 44

к Минимальным стандартам

оснащения организаций

здравоохранения медицинскими

изделиями

| Минимальный стандарт оснащения структурных подразделений организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий |
| 1. | Электрокардиограф многоканальный цифровой | 1 |
| 2. | Стетофонендоскоп цифровой | 1 |
| 3. | Отоскоп цифровой | 1 |
| 4. | Офтальмоскоп цифровой | 1 |
| 5. | Портативный ультразвуковой аппарат цифровой | 1 |
| 6. | Пульсоксиметр цифровой | 1 |
| 7. | Экспресс система анализа мочи | по потребности |
| 8. | Экспресс система биохимического анализа крови | по потребности |
| 9. | Экспресс система общего анализа крови | по потребности |
| 10. | Телемедицинская система | 1 |

* Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.